BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. Phụ lục 21b DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ ĐO LƯỜNG ĐIỆN (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT- BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Đo lường điện Mã ngành, nghề: 6520259 Trình độ đào tạo: Cao đẳng. Năm 2020

MỤC LỤC. Trang. A. Phần thuyết minh; 2. B. Nội dung của danh mục; 2. - Danh sách các phòng chức năng; 2. - Mô tả các phòng chức năng; 3. - Tổng hợp các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng; 5. # 3.1. Phòng kỹ thuật cơ sở; 5. # 3.2. Phòng thực hành máy vi tính; 7. # 3.3. Phòng học ngoại ngữ; 9. # 3.4. Phòng thử nghiệm, kiểm định thiết bị đo lường điện; 10. # 3.5. Phòng lắp đặt thiết bị đo lường điện; 18. # 3.6. Phòng thử nghiệm, kiểm định thiết bị điện; 24.

A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Đo lường điện trình độ cao đẳng là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Đo lường điện trình độ cao đẳng.

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Đo lường điện trình độ cao đẳng.

2. Nội dung của danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Đo lường điện trình độ cao đẳng bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng;

b) Mô tả các phòng chức năng;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Đo lường điện trình độ cao đẳng không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Đo lường điện trình độ cao đẳng, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học, thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Đo lường điện trình độ cao đẳng được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1) Phòng kỹ thuật cơ sở

(2) Phòng thực hành máy vi tính

(3) Phòng học ngoại ngữ

(4) Phòng thử nghiệm, kiểm định thiết bị đo lường điện

(5) Phòng lắp đặt thiết bị đo lường điện

(6) Phòng thử nghiệm, kiểm định thiết bị điện

2. Mô tả các phòng chức năng

(1) Phòng kỹ thuật cơ sở

# Phòng kỹ thuật cơ sở là phòng dùng để giảng dạy các nội dung liên quan đến các thông tư, nghị định của chính phủ, tiêu chuẩn, quy định, quy trình an toàn điện và quy phạm trang bị điện; các phương pháp sử dụng, lắp đặt, thử nghiệm, kiểm định thiết bị điện, thiết bị đo lường điện; quản lý, vận hành trạm biến áp và thiết bị phòng cháy chữa cháy; các phương pháp nhận biết vật liệu cách điện, dẫn điện và bán dẫn, các dụng cụ và thiết bị đo lường điện, các loại máy điện, các loại khí cụ điện,… Phòng học bao gồm các thiết bị, dụng cụ và các học liệu tối thiểu để cho cho 01 lớp học thực hành gồm 18 sinh viên.

(2) Phòng thực hành máy vi tính

# Phòng thực hành máy vi tính là phòng dùng để giảng dạy tin học cơ bản và ứng dụng tin học văn phòng (word, excel), kỹ năng tra cứu thông tin trên mạng phần, mềm Autocad và các phần mềm chuyên dùng nghề Đo lường điện cho người học. Ngoài ra, còn được sử dụng trong việc giảng dạy các nội dung liên quan đến truyền thông, thu thập và xử lý dữ liệu, điều khiển từ xa. Sau khi học xong nội dung của phòng Tin học, người học có khả năng ứng dụng autocad để thiết kế, sử dụng thành thạo word, excel để trình bày văn bản liên quan nghề và kỹ năng tra cứu thông tin trên mạng. Phòng học bao gồm các thiết bị, dụng cụ và các học liệu tối thiểu để cho cho 01 lớp học thực hành gồm 18 sinh viên.

(3) Phòng học ngoại ngữ

# Phòng ngoại ngữ là phòng dùng để giảng dạy ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Các thiết bị trong phòng đảm bảo để đào tạo 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Phòng học bao gồm các thiết bị, dụng cụ và các học liệu tối thiểu để cho cho 01 lớp học thực hành gồm 18 sinh viên.

(4) Phòng thử nghiệm, kiểm định thiết bị đo lường điện

Phòng thử nghiệm, kiểm định thiết bị đo lường điện là phòng dùng để giảng dạy các nội dung liên quan đến kỹ năng sử dụng các thiết bị và dụng cụ đo lường điện; sử dụng các thiết bị mẫu và thiết bị chuyên dùng trong thử nghiệm, kiểm định thiết bị đo lường điện; sử dụng các bộ dung cụ điện cầm tay, dụng cụ an toàn điện,… trong thử nghiệm, kiểm định thiết bị đo lường; thử nghiệm và kiểm định các thiết bị đo lường điện,… Phòng học bao gồm các thiết bị, dụng cụ và các học liệu tối thiểu để cho cho 01 lớp học thực hành gồm 18 sinh viên.

(5) Phòng lắp đặt thiết bị đo lường điện

Phòng lắp đặt thiết bị đo lường điện là phòng dùng để giảng dạy các nội dung liên quan đến kỹ năng lựa chọn các loại vật tư, dụng cụ, thiết bị đo lường điện và phục vụ cho công việc lắp đặt thiết bị đo lường điện trong các tủ, bảng điện; sử dụng các thiết bị và dụng cụ đo lường điện; sử dụng các bộ dung cụ điện cầm tay, dụng cụ cơ khí cầm tay, máy điện, dụng cụ an toàn điện,… trong lắp đặt thiết bị đo lường; lắp đặt các thiết bị đo lường điện,… Phòng học bao gồm các thiết bị, dụng cụ và các học liệu tối thiểu để cho cho 01 lớp học thực hành gồm 18 sinh viên.

(6) Phòng thử nghiệm, kiểm định thiết bị điện

Phòng thử nghiệm, kiểm định thiết bị điện là phòng dùng để giảng dạy các nội dung liên quan đến kỹ năng sử dụng các thiết bị và dụng cụ đo lường điện; sử dụng các thiết bị mẫu và thiết bị chuyên dùng trong thử nghiệm, kiểm định thiết bị điện; sử dụng các bộ dung cụ điện cầm tay, dụng cụ an toàn điện,… trong thử nghiệm, kiểm định thiết bị điện; thử nghiệm và kiểm định các thiết bị điện,… Phòng học bao gồm các thiết bị, dụng cụ và các học liệu tối thiểu để cho cho 01 lớp học thực hành gồm 18 sinh viên.

3. Tổng hợp các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng

# 3.1. Phòng kỹ thuật cơ sở

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 3 | Máy in | Bộ | 01 | Dùng để in tài liệu, học liệu cần thiết | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Bộ dụng cụ cứu thương | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, bảo quản | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Tủ kính | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo,… | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
| 5 | Bộ trang bị bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, bảo quản | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giày bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ủng | Đôi | 01 |  |  |
| 6 | Bộ dụng cụ an toàn điện | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, bảo quản | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Găng tay cách điện | Đôi | 01 |  |  |
|  | Ủng cách điện | Đôi | 01 |  |  |
|  | Thảm cách điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Sào cách điện | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện hạ áp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện cao áp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tiếp địa di động hạ áp | Bộ | 01 |  |  |
|  | Tiếp địa di động cao áp | Bộ | 01 |  |  |
|  | Biển báo an toàn | Bộ | 01 |  |  |
| 7 | Bộ dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, bảo quản | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Bình khí CO2 | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình bột | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Bộ | 01 |  |  |
|  | Thang di động | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cuộn vòi chữa cháy | Cuộn | 01 |  |  |
|  | Họng nước cứu hỏa | Chiếc | 01 |  |  |
| 8 | Dây đeo an toàn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành khi làm việc trên cao | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện |
| 9 | Guốc trèo | Đôi | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành khi làm việc trên cao | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện |
| 10 | Thang di động | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành khi làm việc trên cao | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |

3.2 Phòng thực hành máy vi tính

| TT |  | Tên thiết bị | Đơn vị |  | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính |  | Bộ |  | 19 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng; cài đặt các phần mềm; thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ |  | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 3 | Bộ phần mềm văn phòng |  | Bộ |  | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính, sử dụng phần mềm văn phòng | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài được cho 19 máy tính |
| 4 | Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt |  | Bộ |  | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính soạn thảo văn bản tiếng Việt | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Phần mềm diệt virus |  | Bộ |  | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng phòng ngừa và diệt virus máy tính | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Scanner |  |  | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu |  |  | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Máy in |  | Chiếc |  | 01 | Dùng để in các tài liệu | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Phần mềm vẽ kỹ thuật |  | Bộ |  | 01 | Dùng để thực hành vẽ, thiết kế | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm (autocad) - Cài đặt được 19 máy vi tính |
| 10 | Phần mềm chuyên ngành đo lường điện |  | Bộ |  | 01 | Dùng để thực hành | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm (Electronics Workbench và Matlab) - Cài đặt được 19 máy vi tính |

# 3.3 Phòng ngoại ngữ

| TT |  | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn điều khiển |  | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 2 | Khối điều khiển trung tâm |  | Chiếc | 01 |  | Có khả năng mở rộng kết nối. |
| 3 | Phần mềm điều khiển (LAB) |  | Bộ | 01 |  | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều. |
| 4 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi |  | Bộ | 01 | Dùng để kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị. |
| 5 | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 6 | Máy vi tính |  | Bộ | 19 | Dùng để cài đặt, sử dụng các phần mềm | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Tai nghe |  | Bộ | 19 | Dùng để thực hành nghe | Loại có micro gắn kèm |
| 8 | Scanner |  | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 9 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu |  | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |

# 3.4 Phòng thử nghiệm, kiểm định thiết bị đo lường điện

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 3 | Máy in | Bộ | 01 | Dùng để in tài liệu, học liệu | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Mô hình trạm biến áp 110kV | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về các loại thiết bị, nguyên tắc lắp đặt trong hệ thống |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Xà cổng phía 110 kV | Bộ | 01 |  | Vật liệu: Bằng thép lắp ghép |
|  | Xà cổng phía trung áp 35 kV | Bộ | 02 |  | Chiều dài phù hợp với khoảng cách cột |
|  | Xà đỡ thanh cái phía 110 kV | Bộ | 02 |  | Vật liệu: Bằng thép lắp ghép |
|  | Xà đỡ thanh cái phía trung áp 35 kV | Bộ | 02 |  | Chiều dài phù hợp với khoảng cách cột |
|  | Sứ chuỗi 110 kV | Bộ | 06 |  | - Bát sứ: ≥ 8 - Đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|  | Sứ chuỗi 35 kV | Bộ | 06 |  | - Bát sứ: ≥ 4 - Đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|  | Sứ đỡ thanh cái | Bộ | 01 |  | Điện áp: (6 ÷ 110) kV |
|  | Dây dẫn | Bộ | 01 |  | Tiết diện dây dẫn AC: ≥ 185 mm2 |
|  | Đầu cốt | Bộ | 01 |  | Kích thước phù hợp với dây dẫn |
|  | Thanh cái mềm | Bộ | 01 |  | Tiết diện dây dẫn AC: ≥ 240 mm2 |
|  | Thanh cái cứng | Bộ | 01 |  | - Vật liệu: Đồng - Tiết diện: ≥ (5x50) mm2 |
|  | Mô hình cột thu lôi | Chiếc | 02 |  | - Cột bê tông ly tông hoặc cột thép lắp ghép - Chiều cao cột: ≥ 18 m - Kim thu lôi phù hợp với chủng loại cột và có đường kính: ≥ 16 mm |
|  | Cọc tiếp địa | Chiếc | 18 |  | - Thép chữ V mạ kẽm - Kích thước: (63 x63 x 6) mm - Chiều dài: ≥ 1500 mm |
|  | Thanh tiếp địa | m | 60 |  | - Thép dẹt mạ kẽm. - Kích thước: ≥ (5x50) mm |
|  | Thép cây | m | 18 |  | Đường kính: ≥ 16 mm |
|  | Dây tiếp địa | m | 18 |  | Tiết diện: ≥ 16 mm2 |
|  | Máy biến áp 110kV | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≥ 10 MVA |
|  | Móng đỡ máy biến áp | Chiếc | 01 |  | Kích thước và tải trọng tải phù hợp với máy biến áp |
|  | Máy cắt điện phía cao áp | Bộ | 01 |  | Điện áp: ≥ 110 kV |
|  | Giá đỡ máy cắt điện | Bộ | 01 |  | Kích cỡ và tải trọng phù hợp với máy cắt điện |
|  | Máy cắt điện phía hạ áp | Bộ | 02 |  | Điện áp: ≥ 10 kV |
|  | Trụ đỡ máy cắt điện | Bộ | 02 |  | Kích cỡ và tải trọng phù hợp với máy cắt điện |
|  | Dao cách ly phía cao áp | Bộ | 02 |  | Điện áp: ≥ 110 kV |
|  | Trụ đỡ dao cách ly phía cao áp | Bộ | 02 |  | Kích cỡ và tải trọng phù hợp với dao cách ly cao áp |
|  | Dao cách ly phía hạ áp | Bộ | 04 |  | Điện áp: ≥ 10 kV |
|  | Trụ đỡ dao cách ly hạ áp | Bộ | 04 |  | Kích cỡ và tải trọng phù hợp với dao cách ly hạ áp |
|  | Máy biến dòng điện | Bộ | 01 |  | Điện áp: ≥ 110 kV |
|  | Trụ đỡ máy biến dòng điện | Bộ | 01 |  | Kích cỡ và tải trọng phù hợp với máy biến dòng |
|  | Máy biến điện áp | Bộ | 01 |  | Điện áp: ≥ 10 kV |
|  | Trụ đỡ máy biến điện áp | Bộ | 01 |  | Kích cỡ và tải trọng phù hợp với máy biến điện áp |
|  | Cuộn dập hồ quang | Chiếc | 01 |  | Điện áp: ≥ 35 kV |
|  | Trụ đỡ cuộn dập hồ quang | Chiếc | 01 |  | Kích cỡ và tải trọng phù hợp với cuộn dập hồ quang |
|  | Chống sét van 110kV | Bộ | 01 |  | Điện áp: ≥ 110 kV |
|  | Trụ đỡ chống sét van 110 kV | Bộ | 01 |  | Kích cỡ và tải trọng phù hợp với chống sét van phía cao áp |
|  | Chống sét van 110 kV | Bộ | 01 |  | Điện áp: ≥ 10 kV |
|  | Trụ đỡ chống sét van 110 kV | Bộ | 01 |  | Kích cỡ và tải trọng phù hợp với chống sét van phía hạ áp |
| 5 | Thiết bị đo điện trở tiếp xúc | Chiếc | 06 | Dùng để hực hành đo trong việc lắp đặt mạch đo lường | Phạm vi đo: ≤ 200 mΩ |
| 6 | Ampe kìm | Chiếc | 06 | Dùng để hực hành đo trong việc lắp đặt mạch đo lường | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Máy đo cường độ điện trường | Chiếc | 03 | Dùng để hực hành đo trong việc lắp đặt mạch đo lường | - Tần số: 10MHz ÷ 8GHz - Độ phân dải: 0,1mV/m, 0,1μA/m, 0,1μW/m2, 0,001μW/cm2 |
| 8 | Máy đo độ cao dây dẫn | Chiếc | 03 | Dùng để hực hành đo trong việc lắp đặt mạch đo lường | - Phạm vi đo cao: (0 ÷ 23) m - Phạm vi đo ngang: (0 ÷ 18) m |
| 9 | Thiết bị phát hiện lỗi cáp | Bộ | 03 | Dùng để thực hành đo, lắp đặt mạch đo lường | - Khoảng cách đo: ≥ 0,1 km - Vận tốc truyền: (50 ÷ 150) m/us |
| 10 | Máy soi phát nhiệt | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành đo, lắp đặt mạch đo lường | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 11 | Bộ đàm cầm tay | Bộ | 06 | Dùng để trao đổi thông tin trong thực hành lắp đặt mạch đo lường | - Dải tần: (144÷174) Mhz, (400÷480) Mhz - Số lượng kênh: ≥ 10 CH |
| 12 | Ống nhòm | Chiếc | 06 | Dùng trong quá trình thực hành đo, lắp đặt mạch đo lường | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 13 | Máy tạo dòng điện xoay chiều | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành đo dòng điện | - Dải dòng điện: (0 ÷ 300) A - Điện áp: ≥ 500V |
| 14 | Động cơ điện không đồng bộ 1 pha | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành lắp đặt | Công suất: ≥ 0,5 kW |
| 15 | Động cơ điện không đồng bộ 3 pha | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành lắp đặt | Công suất: ≥ 1 kW |
| 16 | Bộ tải RLC để điều chỉnh công suất | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành lắp đặt, đấu nối, kiểm tra, đánh giá các mạch/thiết bị đo lường | Công suất: ≥ 1 kW |
| 17 | Máy biến điện áp (TU) 3 pha | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành lắp đặt phục vụ công việc đo lường, thử nghiệm, kiểm định | - Điện áp: ≥ 6 kV - Tỷ số biến: ≥ 6000/100V |
| 18 | Máy biến điện áp (TU) 1 pha | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành phát hiện các sai hỏng bên ngoài máy biến áp đo lường (TU, TI) | - Điện áp: ≥ 0,4 kV - Tỷ số biến: ≥ 400/100V |
| 19 | Máy biến dòng điện (TI) | Bộ | 06 | Dùng để thực hành lắp đặt phục vụ công việc đo lường, thử nghiệm, kiểm định | - Dòng điện: ≥ 50 A - Tỷ số biến: ≥ 50/5A |
| 20 | Cầu đo điện trở một chiều | Bộ | 06 | Dùng để thực hành đo kiểm mạch đo lường | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 21 | Cầu đo điện trở xoay chiều | Bộ | 06 | Dùng để thực hành đo kiểm mạch đo lường | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 22 | Mê gôm mét cao áp | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đo kiểm mạch đo lường | Điện áp thử: ≥ 2500 V |
| 23 | Mê gôm mét hạ áp | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đo kiểm mạch đo lường | Điện áp thử: ≤ 1000 V |
| 24 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đo kiểm mạch đo lường | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 25 | Terô mét | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đo kiểm mạch đo lường | Phạm vi đo: (0 ÷ 5000) Ω |
| 26 | Bộ dụng cụ đo lường điện | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo, lắp đặt mạch đo lường | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Ampe mét DC | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ampe mét AC | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Vôn mét DC | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Vôn mét AC | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Oát mét 1 pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Oát mét 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Oát mét 3 pha 3 phần tử | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Var mét 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cosφ mét 1 pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cosφ mét 3 pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tần số kế | Chiếc | 01 |  |  |
| 27 | Khóa chuyển mạch | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành lắp đặt mạch đo lường | - Dòng điện: ≥ 16 A - Điện áp: ≥ 500 V |
| 28 | Bộ công tơ điện | Bộ | 06 | Dùng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt mạch đo | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Công tơ cảm ứng 1 pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Công tơ cảm ứng 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Công tơ điện tử 1 pha 1 giá | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Công tơ điện tử 1 pha 3 giá | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Công tơ điện tử 3 pha trực tiếp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Công tơ điện tử 3 pha gián tiếp | Chiếc | 01 |  |  |
| 29 | Chống sét van hạ áp | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành lắp đặt | Điện áp: ≥ 0,4 kV |
| 30 | Bàn thực hành đa năng | Chiếc | 06 | Dùng trong quá trình thực hành | Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm, tra |
| 31 | Bộ khí cụ điện đóng cắt và bảo vệ hạ áp | Bộ | 06 | Dùng để lắp đặt các mạch phục vụ đo lường |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Cầu dao 1 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Cầu dao 3 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 20 A |
|  | Cầu chì | Chiếc | 01 |  | Dòng diện: ≥ 5 A |
|  | Áp tô mát 1 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 16 A |
|  | Áp tô mát chống rò |  | 01 |  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Khóa chuyển mạch | Chiếc | 01 |  | Dòng diện: ≥ 15 A |
| 32 | Bộ dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 06 | Dùng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Kìm vạn năng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện hạ áp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Túi đựng dụng cụ | Chiếc | 01 |  |  |
| 33 | Bộ công tơ điện mẫu | Bộ | 06 | Dùng để kiểm nghiệm trong quá trình sửa chữa công tơ |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Công tơ cảm ứng 1 pha mẫu | Chiếc | 01 |  | Cấp chính xác: ≤ 0,5 |
|  | Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử mẫu | Chiếc | 01 |  | Cấp chính xác: ≤ 0,5 |
|  | Công tơ phản kháng 3 pha mẫu | Chiếc | 01 |  | Cấp chính xác: ≤ 0,5 |
|  | Công tơ điện tử mẫu 1 pha 1 giá | Chiếc | 01 |  | Cấp chính xác: ≤ 0,5 |
|  | Công tơ điện tử mẫu 1 pha 3 giá | Chiếc | 01 |  | Cấp chính xác: ≤ 0,5 |
|  | Công tơ điện tử mẫu 3 pha trực tiếp | Chiếc | 01 |  | Cấp chính xác: ≤ 0,5 |
|  | Công tơ điện tử mẫu 3 pha gián tiếp | Chiếc | 01 |  | Cấp chính xác: ≤ 0,5 |
| 34 | Bộ dụng cụ đo lường điện mẫu | Bộ | 06 | Dùng để kiểm nghiệm trong quá trình sửa chữa dụng cụ đo |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vôn mét DC mẫu | Chiếc | 01 |  | Cấp chính xác: ≤ 0,5 |
|  | Vôn mét AC mẫu | Chiếc | 01 |  | Cấp chính xác: ≤ 0,5 |
|  | Ampe mét DC mẫu | Chiếc | 01 |  | Cấp chính xác: ≤ 0,5 |
|  | Ampe mét AC mẫu | Chiếc | 01 |  | Cấp chính xác: ≤ 0,5 |
|  | Tần số kế mẫu | Chiếc | 01 |  | Cấp chính xác: ≤ 0,5 |
|  | Oát mét 3 pha 2 phần tử mẫu | Chiếc | 01 |  | Cấp chính xác: ≤ 0,5 |
| 35 | Bàn kiểm định công tơ | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kiểm tra, hiệu chỉnh công tơ | - Dải điều chỉnh dòng điện: 0,25 A ÷ 100A - Dải điều chỉnh hệ số công suất: 300÷ 3300 - Điện áp kiểm tra hiện tượng tự quay: (80% ÷ 110%) Uđm |
| 36 | Bộ kiểm định công tơ xách tay | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kiểm tra, hiệu chỉnh công tơ | - Dải điều chỉnh dòng điện: 0,25 A ÷ 100A - Dải điều chỉnh hệ số công suất: 300÷ 3300 - Điện áp kiểm tra hiện tượng tự quay: (80% ÷ 110%) Uđm |

# 3.5. Phòng lắp đặt thiết bị đo lường điện

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 3 | Máy in | Bộ | 01 | Dùng để in tài liệu, học liệu cần thiết | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Máy biến điện áp (TU) 3 pha | Chiếc | 06 | Dùng để lắp đặt phục vụ công việc đo lường | - Điện áp: ≥ 6 kV - Tỷ số biến: ≥ 6000/100V |
| 5 | Máy biến điện áp (TU) 1 pha | Chiếc | 06 | Dùng để lắp đặt phục vụ công việc đo lường | - Điện áp: ≥ 0,4 kV - Tỷ số biến: ≥ 400/100V |
| 6 | Máy biến dòng điện (TI) | Bộ | 06 | Dùng để lắp đặt phục vụ công việc đo lường | - Dòng điện: ≥ 50 A - Tỷ số biến: ≥ 50/5A |
| 7 | Máy tạo dòng điện xoay chiều | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành đo dòng điện | - Dải dòng điện: (0 ÷ 300) A - Điện áp: ≥ 500V |
| 8 | Máy khoan | Chiếc | 06 | Dùng trong quá trình thực hành | Công suất: ≥ 500W |
| 9 | Cầu đo điện trở xoay chiều | Bộ | 06 | Dùng để rèn luyện kỹ năng đo trong quá trình lắp đặt mạch đo lường | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 10 | Cầu đo điện trở một chiều | Bộ | 06 | Dùng để rèn luyện kỹ năng đo trong quá trình lắp đặt mạch đo lường | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 11 | Mê gôm mét hạ áp | Chiếc | 06 | Dùng để rèn luyện kỹ năng đo trong quá trình lắp đặt mạch đo lường | Điện áp thử: ≤ 1000 V |
| 12 | Mê gôm mét cao áp | Chiếc | 06 | Dùng để rèn luyện kỹ năng đo trong quá trình lắp đặt mạch đo lường | Điện áp thử: ≥ 2500 V |
| 13 | Terô mét | Chiếc | 06 | Dùng để rèn luyện kỹ năng đo trong quá trình lắp đặt mạch đo lường | Phạm vi đo: (0 ÷ 5000) Ω |
| 14 | Ampe kìm | Chiếc | 06 | Dùng để rèn luyện kỹ năng đo trong quá trình lắp đặt mạch đo lường | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 15 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 06 | Dùng để rèn luyện kỹ năng đo trong quá trình lắp đặt mạch đo lường | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 16 | Động cơ điện không đồng bộ 1 pha | Chiếc | 06 | Dùng trong quá trình lắp đặt mạch đo lường | Công suất: ≥ 0,5 kW |
| 17 | Động cơ điện không đồng bộ 3 pha | Chiếc | 06 | Dùng trong quá trình lắp đặt mạch đo lường | Công suất: ≥ 1 kW |
| 18 | Bộ tải RLC để điều chỉnh công suất | Chiếc | 06 | Dùng trong quá trình lắp đặt mạch đo lường | Công suất: ≥ 1 kW |
| 19 | Bộ dụng cụ đo lường điện | Bộ | 06 | Dùng trong quá trình lắp đặt mạch đo lường | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Ampe mét DC | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ampe mét AC | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Vôn mét DC | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Vôn mét AC | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Oát mét 1 pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Oát mét 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Oát mét 3 pha 3 phần tử | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Var mét 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cosφ mét 1 pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cosφ mét 3 pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tần số kế | Chiếc | 01 |  |  |
| 20 | Khóa chuyển mạch | Chiếc | 06 | Dùng trong quá trình lắp đặt mạch đo lường | - Dòng điện: ≥ 16A - Điện áp: ≥ 500V |
| 21 | Bộ công tơ điện | Bộ | 06 | Dùng trong quá trình lắp đặt mạch đo lường | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Công tơ cảm ứng 1 pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Công tơ cảm ứng 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Công tơ điện tử 1 pha 1 giá | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Công tơ điện tử 1 pha 3 giá | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Công tơ điện tử 3 pha trực tiếp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Công tơ điện tử 3 pha gián tiếp | Chiếc | 01 |  |  |
| 22 | Chống sét van hạ áp | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành lắp đặt | Điện áp: ≥ 0,4 kV |
| 23 | Bàn thực hành đa năng | Chiếc | 06 | Dùng trong quá trình thực hành | Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm, tra |
| 24 | Bộ khí cụ điện đóng cắt và bảo vệ hạ áp | Bộ | 06 | Dùng trong quá trình lắp đặt mạch đo lường |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Cầu dao 1 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Cầu dao 3 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 20 A |
|  | Cầu chì | Chiếc | 01 |  | Dòng diện: ≥ 5 A |
|  | Áp tô mát 1 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 16 A |
|  | Áp tô mát chống rò |  | 01 |  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Khóa chuyển mạch | Chiếc | 01 |  | Dòng diện: ≥ 15 A |
| 25 | Bộ dụng cụ an toàn điện | Bộ | 06 | Dùng trong quá trình lắp đặt mạch đo lường | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Găng tay cách điện | Đôi | 01 |  |  |
|  | Ủng cách điện | Đôi | 01 |  |  |
|  | Thảm cách điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Sào cách điện | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện hạ áp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện cao áp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tiếp địa di động hạ áp | Bộ | 01 |  |  |
|  | Tiếp địa di động cao áp | Bộ | 01 |  |  |
|  | Biển báo an toàn | Bộ | 01 |  |  |
| 26 | Bộ dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 06 | Dùng trong quá trình lắp đặt mạch đo lường | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm vạn năng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện hạ áp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Túi đựng dụng cụ | Chiếc | 01 |  |  |
| 27 | Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 06 | Dùng trong quá trình lắp đặt mạch đo lường |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cờ lê | Bộ | 01 |  | Kích thước: (0÷36)mm |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (250 ÷ 300) mm |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lưỡi cưa: (250 ÷ 400) mm |
|  | Đe sắt | Chiếc | 01 |  | Khối lượng: (50 ÷ 75) kg |
|  | Kéo cắt tôn | Chiếc | 01 |  | Cắt được tôn dày: ≥ 3mm |
|  | Đục bằng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (120÷ 150) mm |
|  | Đục nhọn | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (120÷ 150) mm |
|  | Đột | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (200 ÷ 300)mm |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (200 ÷ 400) mm |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 01 |  |  |
| 28 | Chống sét van hạ áp | Bộ | 01 | Dùng trong quá trình thực hành | Điện áp: ≥ 0,4 kV |
| 29 | Tủ điện hạ áp | Bộ | 06 | Dùng để đấu nối mạch điện |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vỏ tủ | Chiếc | 01 |  | Kích thước: ≥ (1000 x 1200 x 450) mm |
|  | Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ (3x5) A |
|  | Công tơ phản kháng 3 pha 2 phẩn tử | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ (3x5) A |
|  | Khóa chuyển mạch | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 16 A |
|  | Ampe mét AC | Chiếc | 03 |  | Thang đo: (0 ÷ 50) A |
|  | Vôn mét AC | Chiếc | 01 |  | Thang đo: (0 ÷ 500) V |
|  | Máy biến dòng điện | Chiếc | 03 |  | Dòng điện: ≥ 50 A |
|  | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 04 |  | Dòng điện: ≥ 16 A |
|  | Chống sét van hạ áp | Chiếc | 03 |  | Điện áp: ≥ 0,4 kV |

3.6. Phòng thử nghiệm, kiểm định thiết bị điện

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 3 | Máy in | Bộ | 01 | Dùng để in tài liệu, học liệu cần thiết | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Máy biến áp 3 pha | Chiếc | 02 | Dùng để phát hiện các sai hỏng bên ngoài máy biến áp | Điện áp: ≥ 6 kV |
| 5 | Máy biến áp tự ngẫu một pha | Chiếc | 02 | Dùng để đo kiểm tra điện trở cách điện | Điện áp: ≤ 1000 V |
| 6 | Máy biến điện áp (TU) 3 pha | Chiếc | 06 | Dùng để phát hiện các sai hỏng bên ngoài máy biến áp đo lường | - Điện áp: ≥ 6 kV - Tỷ số biến: ≥ 6000/100V |
| 7 | Máy biến điện áp (TU) 1 pha | Chiếc | 06 | Dùng để phát hiện các sai hỏng bên ngoài máy biến áp đo lường | - Điện áp: ≥ 0,4 kV - Tỷ số biến: ≥ 400/100V |
| 8 | Máy biến dòng điện (TI) | Bộ | 06 | Dùng để phát hiện các sai hỏng bên ngoài máy biến dòng đo lường | - Dòng điện: ≥ 50 A - Tỷ số biến: ≥ 50/5A |
| 9 | Thiết bị kiểm tra cực tính TU và TI | Chiếc | 02 | Dùng để thực hành kiểm tra cực tính máy biến dòng đo lường | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 10 | Thiết bị đo phóng điện cục bộ (PD) | Bộ | 03 | Dùng để thử nghiệm phóng điện cục bộ máy biến áp đo lường | - Có khả năng định vị phóng điện cục bộ bên trong khoảng 10 cm - Dải đầu vào tín hiệu RF: 3 80uV ÷ 380mV |
| 11 | Thiết bị thử độ bền cách điện | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn, thực hành thử nghiệm quá dòng cho TI | Điện áp kiểm tra: ≥ 5 kV |
| 12 | Thiết bị thử cao áp xoay chiều | Chiếc | 01 | Dùng để tạo điện áp xoay chiều trong thực hành thử nghiệm quá dòng cho TI | Điện áp đầu ra: (0 ÷ 100) kV |
| 13 | Thiết bị tạo dòng | Bộ | 03 | Dùng để tạo dòng điện một chiều/xoay chiều phục vụ công tác đo lường, thử nghiệm, kiểm định thiết bị điện | - Phạm vi tạo dòng xoay chiều: (0 ÷ 20000) A - Phạm vi tạo dòng một chiều: (0 ÷ 5000) A |
| 14 | Thiết bị đo độ dài đường bò | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đo chiều dài đường bò máy biến áp đo lường | - Dải đo: ≤1000 mm - Độ phân giải: 1 mm |
| 15 | Thiết bị đo nhiệt độ | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đo kiểm tra nhiệt độ | Dải đo: (20 ÷ 180) 0C |
| 16 | Mê gôm mét hạ áp | Chiếc | 06 | Dùng để rèn luyện kỹ năng đo kiểm các thiết bị điện | Điện áp thử: ≤ 1000 V |
| 17 | Mê gôm mét cao áp | Chiếc | 06 | Dùng để rèn luyện kỹ năng đo kiểm các thiết bị điện | Điện áp thử: ≥ 2500 V |
| 18 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 06 | Dùng để rèn luyện kỹ năng đo kiểm các thiết bị điện | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 19 | Thiết bị đo tỷ số biến áp | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đo, lắp đặt mạch đo lường | - Độ chính xác về dòng điện: 0 ... 0,1A/ ±1mA/ 0,1mA - Dải tỷ số: 0,8 ÷ 45000 |
| 20 | Thiết bị đo điện trở tiếp xúc | Chiếc | 06 | Dùng để đo kiểm tra thử độ bền cách điện đối với cuộn dây sơ cấp, thứ cấp máy biến áp | Phạm vi đo: ≤ 200mΩ. |
| 21 | Thiết bị kiểm tra độ bền cách điện AC tự động | Bộ | 06 | Dùng để h đo kiểm tra thử độ bền cách điện đối với cuộn dây sơ cấp, thứ cấp máy biến áp | Điện áp kiểm tra: 5kV |
| 22 | Thiết bị kiểm tra chịu ngắn mạch máy biến áp | Chiếc | 02 | Dùng để đo kiểm tra chịu ngắn mạch máy biến áp | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 23 | Thiết bị đo RLC | Chiếc | 06 | Dùng để đo điện dung tụ điện | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 24 | Thiết bị đo tụ và hệ số tổn hao điện môi tang | Chiếc | 06 | Dùng để đo góc tổn hao điện môi tụ điện | Công suất đầu vào: (88 ÷ 264) VA Điện áp đầu ra: (0 ÷ 2500) V |
| 25 | Thiết bị thử cao áp một chiều | Chiếc | 01 | Dùng để tạo điện áp xoay chiều phục vụ thực hành thử nghiệm | Điện áp đầu ra: (0 ÷ 120) kV |
| 26 | Máy kiểm tra sức bền điện môi | Chiếc | 02 | Dùng để đo độ bền chất điện môi | Công suất: ≤ 10 kVA |
| 27 | Thiết bị kiểm tra cách điện dầu máy biến áp | Bộ | 02 | Dùng để đo kiểm tra cách điện dầu máy biến áp | Dải điện áp kiểm tra: (10÷90) kV |
| 28 | Thiết bị phân tích khí hòa tan | Bộ | 02 | Dùng để phân tích khí hòa tan trong dầu máy biến áp (DGA) | Dải đo: (0,1 ÷ 100,000) ppm - Phân tích được các thành phần khí, gồm: H2, O2, N2, .. |
| 29 | Máy phát xung điện áp | Chiếc | 06 | Dùng để tạo xung sét thử nghiệm phục vụ thực hành thử nghiệm | Dải xung chuẩn: 1,2/50 µs ÷ 5/50 µs |
| 30 | Cầu đo điện trở xoay chiều | Bộ | 06 | Dùng để đo các thông số vận hành máy biến áp | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 31 | Cầu đo điện trở một chiều | Bộ | 06 | Dùng để đo điện trở một chiều cuộn dây trong thử nghiệm sự phát nhiệt máy biến áp | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 32 | Bộ điều khiển nhiệt độ | Bộ | 06 | Dùng để lắp đặt và điều khiển nhiệt độ trong tủ tụ bù | Dải đo: (0 ÷ 90)0C |
| 33 | Bộ dụng cụ an toàn điện | Bộ | 06 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, bảo quản | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Găng tay cách điện | Đôi | 01 |  |  |
|  | Ủng cách điện | Đôi | 01 |  |  |
|  | Thảm cách điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Sào cách điện | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện hạ áp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện cao áp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tiếp địa di động hạ áp | Bộ | 01 |  |  |
|  | Tiếp địa di động cao áp | Bộ | 01 |  |  |
|  | Biển báo an toàn | Bộ | 01 |  |  |
| 34 | Nhiệt kế điện trở | Bộ | 06 | Dùng để đo nhiệt độ máy biến áp | Dải đo: ≤ 100 0C |
| 35 | Nhiệt ngẫu | Bộ | 06 | Dùng để đo nhiệt độ máy biến áp | Dải đo: ≤ 100 0C |
| 36 | Tụ bù khô | Bộ | 06 | Dùng kiểm tra, phát hiện các hư hỏng | - Điện áp: (3,3 ÷ 35) kV - Công suất: ≤ 30 kVar |
| 37 | Tụ bù dầu | Bộ | 06 | Dùng để h kiểm tra, phát hiện các hư hỏng | - Điện áp: (3,3 ÷ 35) kV - Công suất: ≤ 30 kVar |
| 38 | Điện trở sấy | Chiếc | 06 | Dùng để lắp đặt và sấy trong tủ tụ bù | Công suất: ≥ 60 W |
| 39 | Mẫu dầu máy biến áp | kg | 6 | Dùng để hướng dẫn, thực hành phân tích khí hòa tan trong dầu máy biến áp (DGA) | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 40 | Bộ dụng cụ lấy mẫu dầu | Bộ | 6 | Dùng để hướng dẫn và thực hành lấy mẫu dầu | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |