20

	BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 




	Phụ lục 35
DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU 

NGÀNH, NGHỀ DỊCH VỤ THÚ Y
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT- BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên ngành, nghề: Dịch vụ thú y
Mã ngành, nghề: 6640201
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Năm 2020


MỤC LỤC
	
	Trang

	A. Phần thuyết minh……………………………………………………….
	2

	B. Nội dung của danh mục………………………………………………..
	3

	1. Danh sách các phòng chức năng………………………………………
	3

	2. Mô tả các phòng chức năng……………………………………………
	3

	3. Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng………….
	5

	3.1. Phòng lý thuyết .............………………………………………….
	5

	3.2. Phòng thực hành máy vi tính ...…………………………………...
	7

	3.3. Phòng ngoại ngữ….................……………………………………
	9

	3.4. Phòng kỹ thuật cơ sở…………....…………………………………
	11

	3.5. Phòng thực hành chăm sóc thú cưng...……………………………
	21

	3.6. Phòng thực hành Nội – Ngoại – Sản…………………………….
	26

	3.7. Phòng thực hành Bệnh truyền nhiễm…………………………….
	36

	3.8. Phòng thực hành Bệnh ký sinh trùng……………………………..
	46


A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Dịch vụ thú y trình độ cao đẳng là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Dịch vụ thú y trình độ cao đẳng.

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Dịch vụ thú y trình độ cao đẳng.

2. Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Dịch vụ thú y trình độ cao đẳng bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng;

b) Mô tả các phòng chức năng;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo. 

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Dịch vụ thú y trình độ cao đẳng không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị; bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Dịch vụ thú y trình độ cao đẳng, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có nội dung ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học và thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

1. Danh sách các phòng chức năng


Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Dịch vụ thú y trình độ cao đẳng được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:
(1) Phòng lý thuyết

(2) Phòng thực hành máy vi tính

(3) Phòng ngoại ngữ


(4) Phòng kỹ thuật cơ sở 


(5) Phòng thực hành Chăm sóc thú cưng


(6) Phòng thực hành Nội - Ngoại - Sản


(7) Phòng thực hành Bệnh truyền nhiễm

(8) Phòng thực hành Bệnh ký sinh trùng

2. Mô tả các phòng chức năng

(1) Phòng lý thuyết

Phòng lý thuyết là phòng được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học các nội dung lý thuyết và những nội dung thực hành đơn giản của các môn học, mô đun, tín chỉ của nghề. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 35 sinh viên.

 (2) Phòng thực hành máy vi tính

Phòng thực hành máy vi tính là phòng dùng để dạy và học môn tin học cơ sở. Phòng cũng được sử dụng để hỗ trợ nội dung thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ khác có sử dụng máy vi tính, mạng máy tính và các chương trình máy tính (phần mềm). Phòng được trang bị các máy vi tính có kết nối mạng và các loại thiết bị, học liệu để học, thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

 (3) Phòng ngoại ngữ

Phòng ngoại ngữ là phòng dùng để dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh, ghi âm và các loại học liệu để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

(4) Phòng kỹ thuật cơ sở 

Phòng kỹ thuật cơ sở là phòng có chức năng để tổ chức giảng dạy các môn học, mô đun thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, kiến thức quản lý, sử dụng và sản xuất thuốc thú y. Rèn luyện các kỹ năng nghề cơ bản như sử dụng các dụng cụ, thiết bị thú y, sử dụng thuốc thú y và thao tác đưa thuốc vào cơ thể động vật, kỹ năng chẩn đoán bệnh thú y; các thao tác kỹ thuật trong dây chuyền sản xuất và quản lý thuốc thú y; các kỹ thuật cơ bản nhằm đảm bảo an toàn lao động. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

(5) Phòng thực hành Chăm sóc thú cưng

Phòng thực hành Chăm sóc thú cưng là phòng có chức năng để tổ chức giảng dạy các môn học, mô đun về quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, chẩn đoán, phòng và trị bệnh cho thú cưng. Đây là phòng có chức năng đào tạo rèn luyện các các thao tác kỹ thuật trên thú cưng. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.


(6) Phòng thực hành Nội - Ngoại - Sản

Phòng thực hành Nội - Ngoại - Sản là phòng có chức năng để tổ chức giảng dạy các môn học, mô đun chẩn đoán bệnh thú y, bệnh nội khoa, bệnh ngoại khoa, sản khoa thú y, rèn luyện các kỹ năng nghề chẩn đoán, nội – ngoại – sản, các thao tác kỹ thuật truyền tinh cho vật nuôi và các thao tác kỹ thuật trong sản khoa. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.


(7) Phòng thực hành Bệnh truyền nhiễm

Phòng thực hành Bệnh truyền nhiễm là phòng có chức năng để tổ chức giảng dạy nội dung các môn học, mô đun chẩn đoán, điều trị bệnh truyền nhiễm và kiểm nghiệm thú sản, đào tạo rèn luyện các kỹ năng thực hiện quy trình vệ sinh thú y và thao tác kỹ thuật kiểm dịch động vật. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

(8) Phòng thực hành Bệnh ký sinh trùng

Phòng thực hành Ký sinh trùng là phòng có chức năng để tổ chức giảng dạy, rèn luyện kỹ năng nghề trong nội dung các môn học, mô đun chẩn đoán, điều trị bệnh ký sinh trùng. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.
3. Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng
3.1. Phòng lý thuyết

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm 
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	1
	Sử dụng  để trình chiếu minh họa cho các bài giảng
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	2
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	1
	
	- Cường độ sáng
( 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu  
( 1800mm x1800 mm.

	3
	Bảng di động
	Chiếc
	1
	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm
	Kích thước:  ≥ (1250 x 2400) mm

	4
	Hệ thống âm thanh
	Bộ
	1
	Dùng để hỗ trợ hoạt động giảng dạy
	

	
	Một bộ bao gồm: 
	
	

	
	Âm ly
	Bộ
	1
	
	Phù hợp với công suất loa.

	
	Micro
	Chiếc
	1
	
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	
	Loa 
	Đôi
	1
	
	Công suất loa: ≥20W

	5
	Đường truyền internet 
	Đường truyền
	1
	Dùng để kết nối Internet
	Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học

	6
	Hệ điều hành máy vi tính
	Bộ
	1
	Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng hỗ trợ
	Phiên bản thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	7
	Bộ phần mềm văn phòng 
	Bộ
	1
	Dùng để hỗ trợ soạn thảo, trình chiếu,…
	Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office)

	8
	Bộ gõ tiếng Việt
	Bộ
	1
	Dùng để hỗ trợ gõ Tiếng Việt
	Phiên bản thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	9
	Phần mềm diệt virus
	Bộ
	1
	Dùng để bảo vệ máy vi tính, dữ liệu trong quá trình thực hành
	Phiên bản thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm


3.2. Phòng thực hành máy vi tính
	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	19
	Sử dụng  để trình chiếu minh họa cho các bài giảng; cài đặt các phần mềm; thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm (đã được cài đặt hệ điều hành Windows)

	2
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	1
	Sử dụng  để trình chiếu minh họa cho các bài giảng
	- Cường độ sáng
( 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: ( 1800mm x1800 mm.

	3
	Máy quét (Scanner)
	Chiếc
	1
	Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy
	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.

	4
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	Chiếc
	1
	Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh
	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.

	5
	Máy in 
	Chiếc
	1
	Dùng để in các tài liệu
	In đen trắng, khổ giấy A4

	6
	Đường truyền internet
	Đường truyền
	1
	Dùng để kết nối Internet
	Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học

	7
	Hệ thống mạng LAN
	Bộ
	1
	Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng
	Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính với nhau

	8
	Bộ phần mềm văn phòng 
	Bộ
	1
	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tin học văn phòng
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office)

- Cài đặt cho 19 máy vi tính

	9
	Bộ gõ Tiếng Việt
	Bộ
	1
	Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt
	- Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành

- Cài đặt cho 19 máy vi tính

	10
	Phần mềm diệt virus
	Bộ
	1
	Dùng để bảo vệ máy vi tính, dữ liệu trong quá trình thực hành
	Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm

	11
	Phần mềm quản lý lớp học
	Bộ
	1
	Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng và quản lý máy tính của sinh viên
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm 

- Cài đặt cho 19 máy vi tính

	60
	Phần mềm quản lý bán hàng
	Bộ
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành cập nhật, tra cứu thông tin nhập và xuất hàng, kiểm kê hàng hóa
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm 

- Cài đặt cho 19 máy vi tính



3.3. Phòng ngoại ngữ

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm 
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1
	Bàn điều khiển
	Chiếc
	1
	Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học
	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.

	2
	Khối điều khiển trung tâm
	Chiếc
	1
	
	Có khả năng mở rộng kết nối.

	3
	Phần mềm điều khiển (LAB)
	Bộ
	1
	
	Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều.

	4
	Khối điều khiển thiết bị ngoại vi
	Bộ
	1
	Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi
	Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị.

	5
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	1
	Dùng  để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng
	- Cường độ sáng
( 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu  
( 1800mm x1800 mm.

	6
	Máy vi tính
	Bộ
	19
	Dùng để cài đặt, sử dụng các phần mềm.
	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm; có khả năng đọc được đĩa quang học

	7
	Tai nghe
	Bộ
	19
	Dùng để thực hành nghe 
	Loại có micro gắn kèm; thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.

	8
	Máy quét (Scanner)
	Chiếc
	1
	Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy
	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.

	9
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu 
	Chiếc
	1
	Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh
	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.

	10
	Loa
	Bộ
	1
	Dùng để phát âm thanh bài học
	Công suất  (50(100) W

	11
	Âm ly
	Chiếc
	1
	Dùng để điều chỉnh âm thanh
	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm; phù hợp với công suất loa

	12
	Phần mềm học ngoại ngữ
	Bộ
	1
	Sử dụng để giảng dạy, thực hành ngoại ngữ
	- Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm 

- Cài đặt cho 19 máy vi tính


3.4. Phòng kỹ thuật cơ sở

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	1
	Sử dụng  để trình chiếu minh họa cho các bài giảng
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	2
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	1
	
	- Cường độ sáng
( 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu  
( 1800mm x1800 mm.

	3
	Bảng di động
	Chiếc
	1
	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm
	Kích thước:  ≥ (1250 x 2400) mm

	4
	Kính hiển vi 
	Chiếc
	6
	Dùng để hướng dẫn quan sát hình thái vi sinh vật, tiêu bản tổ chức
	Độ phóng đại:  ≥100X

	5
	Kính hiển vi kết nối camera
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn quan sát hình thái vi sinh vật, tiêu bản tổ chức
	- Độ phóng đại ≥ 1000X

- Có camera

- Độ phân giải camera: ≥ 5 Mpixels 

	6
	Máy phun thuốc sát trùng 
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn cách phun thuốc sát trùng
	Dung tích: ≥ 10 lít; Áp suất: ≥ 20 kg/cm2 

	7
	Máy khí dung  
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn cách dùng khí dung sát trùng
	Tốc độ phun trung bình: ≥ 0,25 ml/phút

	8
	Hệ thống phun sương
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn cách phun thuốc sát trùng
	Phạm vi phun: ≥ 100 m2

	12
	Máy đếm khuẩn lạc
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn cách đếm lạc khuẩn
	- Đếm khuẩn lạc bằng tay qua bút đếm, kính lúp
- Sử dụng với đĩa petri đường kính:  ≤145 mm

	16
	Cân điện tử
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn cách sử dụng cân điện tử
	Cân được: ≤ 220g; Sai số ≤ 0,01g

	17
	Buồng cấy sinh học
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn nuôi cấy vi sinh vật và các thao tác cần đảm bảo vô trùng
	Thể tích buồng thao tác: ≥0,59m3
Tốc độ lọc khí: ≥ 0,45m/giây

	18
	Nồi hấp tiệt trùng 
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn tiệt trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy, các dung dịch, hóa chất và hấp bỏ môi trường nuôi cấy vi sinh vật
	Áp suất: ≥ 0,27Mpa
Nhiệt độ tiệt trùng: (40÷140)°C

	19
	Tủ ấm
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn nuôi cấy vi sinh vật 
	- Dung tích: ≥ 75lít
- Nhiệt độ: (30÷130)°C

	20
	Tủ ấm CO2
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn nuôi cấy vi sinh vật yếm khí
	- Nhiệt độ:  (8÷50)°C
- Khoảng CO2: (0÷20)%

	21
	Tủ sấy
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành sấy khử trùng dụng cụ
	Dung tích: ≥ 75lít 
Nhiệt độ: (30÷220)°C

	22
	Tủ lạnh
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn bảo quản mẫu, hóa chất thí nghiệm, thuốc và vắc xin
	Dung tích: ≥ 50lít

	23
	Máy nghiền bột
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành nghiền các nguyên liệu làm thuốc bột
	Công suất nghiền ≥ 100 kg/h

	24
	Máy trộn bột
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành trộn các nguyên liệu làm thuốc bột
	Khối lượng bột trộn  ≥ 5kg/lần

	25
	Máy lọc
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành lọc dung dịch pha chế thuốc
	Kích thước lỗ lọc ≤ 50 µm

	26
	Máy cất nước
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành làm nước cất sử dụng trong các thí nghiệm và thực hành pha chế thuốc
	Công suất: ≥ 4 lít/giờ
Cất 2 lần

	27
	Bàn giải phẫu
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành giải phẫu, mổ khám động vật
	Dài: ≥ 1m
Rộng: ≥ 60cm

	28
	Bộ đèn giải phẫu
	Bộ
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành giải phẫu, mổ khám động vật
	Điều chỉnh được cường độ và màu sắc ánh sáng

	29
	Bộ panh
	Bộ
	3
	Dùng để hướng dẫn cách kẹp trong phẫu thuật
	Vật liệu không gỉ

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	
	

	
	Loại thẳng
	Chiếc
	3
	
	

	
	Loại cong
	Chiếc
	3
	
	

	30
	Xylanh
	Bộ
	3
	
	

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	Xylanh tự động 
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành  tiêm thuốc
	Vật liệu không gỉ; Dung tích: ≥ 1 ml

	
	Xylanh loại bán tự động 
	Chiếc
	3
	
	Dung tích:
(20 ÷ 30) ml

	
	Xylanh loại vỏ kim loại 20ml
	Chiếc
	3
	
	Vật liệu không gỉ;

	31
	Nhiệt kế
	Bộ
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành đo thân nhiệt
	Khoảng đo: (35÷45) °C

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	
	

	
	Nhiệt kế thuỷ ngân
	Chiếc
	3
	
	

	
	Nhiệt kế điện tử
	Chiếc
	3
	
	

	32
	Bộ dụng cụ phẫu thuật tiểu gia súc
	Bộ
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành phẫu thuật tiểu gia súc và gia cầm
	Vật liệu không gỉ

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	
	

	
	Kẹp có mấu
	Chiếc
	1
	
	

	
	Kẹp không mấu
	Chiếc
	1
	
	

	
	Kéo cong 2 đầu nhọn
	Chiếc
	1
	
	

	
	Kéo cong đầu nhọn, đầu tù
	Chiếc
	1
	
	

	
	Kéo thẳng 2 đầu nhọn
	Chiếc
	1
	
	

	
	Kéo thẳng đầu nhọn, đầu tù
	Chiếc
	1
	
	

	
	Cán dao mổ
	Chiếc
	3
	
	

	
	Búa chặt xương tiểu gia súc
	Chiếc
	1
	
	

	
	Kìm cắt xương tiểu gia súc
	Chiếc
	1
	
	

	
	Kìm cắt xương gia cầm
	Chiếc
	1
	
	

	33
	Bộ dụng cụ phẫu thuật gia súc
	Bộ
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành phẫu thuật đại gia súc
	Vật liệu không gỉ

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	
	

	
	Kẹp có mấu
	Chiếc
	1
	
	

	
	Kẹp không mấu
	Chiếc
	1
	
	

	
	Kéo cong 2 đầu nhọn
	Chiếc
	1
	
	

	
	Kéo cong đầu nhọn, đầu tù
	Chiếc
	1
	
	

	
	Kéo thẳng 2 đầu nhọn
	Chiếc
	1
	
	

	
	Kéo thẳng đầu nhọn, đầu tù
	Chiếc
	1
	
	

	
	Cán dao mổ
	Chiếc
	3
	
	

	
	Kìm cắt xương đại gia súc
	Chiếc
	1
	
	

	
	Búa chặt xương đại gia súc
	Chiếc
	1
	
	

	
	Cưa phẫu thuật
	Chiếc
	1
	
	

	34
	Cốc chia vạch
	Bộ 
	3
	Dùng để hướng dẫn đong dung dịch
	Thuỷ tinh, trong suốt, chịu nhiệt

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	
	

	
	Loại 50ml 
	Chiếc
	3
	
	

	
	Loại 100ml 
	Chiếc
	3
	
	

	
	Loại 250ml
	Chiếc
	3
	
	

	
	Loại 500ml
	Chiếc
	3
	
	

	
	Loại 1000ml
	Chiếc
	3
	
	

	35
	Bình tam giác
	Bộ
	3
	Dùng để hướng dẫn pha môi trường và thực hiện các thí nghiệm
	Thuỷ tinh, trong suốt, chịu nhiệt

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	
	

	
	Loại 100ml
	Chiếc
	3
	
	

	
	Loại 250ml
	Chiếc
	3
	
	

	
	Loại 500ml
	Chiếc
	3
	
	

	36
	Ống nghiệm
	Bộ
	9
	
	

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	
	Loại (16x120) mm
	Chiếc
	10
	Dùng để hướng dẫn làm các phản ứng, nuôi cấy vi sinh vật
	Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt

	
	Loại (16x160 mm)
	Chiếc
	10
	
	

	
	Loại (16x180) mm
	Chiếc
	10
	
	

	
	Kẹp ống nghiệm
	Chiếc
	3
	Dùng để hướng dẫn kẹp ống nghiệm
	Vật liệu: không gỉ, không dẫn nhiệt

	37
	Giá đựng ống nghiệm
	Chiếc
	9
	Dùng để đựng ống nghiệm 
	Vật liệu không gỉ

	38
	Đũa khuấy
	Chiếc
	3
	Dùng để hướng dẫn khuấy trộn dung dịch, hóa chất
	Vật liệu thuỷ tinh, trong suốt, chịu nhiệt

	39
	Micropipet 
	Bộ
	1
	Dùng để hướng dẫn cách sử dụng micropipet để hút dung dịch
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	
	

	
	Loại 10µl
	Chiếc
	1
	
	

	
	Loại 100µl
	Chiếc
	1
	
	

	
	Loại 1000µl
	Chiếc
	1
	
	

	40
	Đầu típ loại 10 - 1000µl
	Chiếc
	360
	Dùng để hướng dẫn cách sử dụng Micropipet hút dung dịch
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	41
	Đèn cồn
	Chiếc
	6
	Dùng để hướng dẫn các thao tác thực hành trên đèn cồn, các thao tác để khử trùng và làm tiêu bản vi sinh vật
	Dung tích: ≥ 50ml

	42
	Bộ cân
	Bộ
	1
	
	

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	Cân điện tử
	Chiếc
	1
	 Dùng để hướng dẫn thực hành cân các nguyên liệu, hóa chất 
	Cân được: ≤ 220g; Sai số ≤ 0,01g

	
	Cân đồng hồ
	Chiếc
	1
	
	Cân được: ≤ 5kg; Sai số ≤ 10g

	
	Cân tạ
	Chiếc
	1
	
	Cân được: ≥ 100kg; Sai số ≤ 100g

	43
	Bộ que cấy
	Bộ
	3
	Dùng để hướng dẫn thực hành nuôi cấy vi sinh vật
	Vật liệu không gỉ, loại thông dụng dùng trong các phòng thí nghiệm 

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	
	

	
	Que cấy đầu thẳng
	Chiếc
	6
	
	

	
	Que cấy trang
	Chiếc
	6
	
	

	
	Que cấy đầu tròn
	Chiếc
	6
	
	

	44
	Bình bảo quản mẫu
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn bảo quản mẫu, hóa chất thí nghiệm, thuốc và vắc xin
	Dung tích: ≥ 5 lít

	45
	Bình phun thuốc sát trùng bằng tay
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn sử dụng bình phun thuốc sát trùng 
	Dung tích: ≥ 5 lít; Áp suất: ≥ 6 kg/cm2 

	46
	Khay
	Chiếc
	3
	Dùng để dụng cụ, vật tư thí nghiệm
	Vật liệu không gỉ;

	47
	Chai cao su 
	Chiếc
	3
	Dùng để hướng dẫn cách cho gia súc uống thuốc
	Dung tích: ≥ 0,5 lít

	48
	Hộp đựng bông 
	Chiếc
	3
	Dùng để hướng dẫn cách sử dụng bông đảm bảo vệ sinh
	Vật liệu không gỉ

	49
	Hộp đựng kim
	Chiếc
	3
	Dùng để hướng hướng dẫn cách bảo quản kim tiêm đạt tiêu chuẩn vệ sinh
	Vật liệu không gỉ

	50
	Xe đẩy dụng cụ
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn cách để dụng cụ thú y
	Kích thước: 
- Dài: (0,6 ÷ 0,8) m
- Rộng: (0,4 ÷ 0,5) m
- Cao: (0,6 ÷ 0,8) m

	51
	Gióng cố định trâu (bò)
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn cách cố định trâu (bò) an toàn
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	52
	Dụng cụ bắt chó
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn cách bắt chó và cố định chó an toàn
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	53
	Rọ mõm
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn cố định mõm chó, đảm bảo an toàn trong quá trình thực hành
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	54
	Dụng cụ cứu thương 
	Bộ
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành sơ cứu nạn nhân khi gặp tai nạn
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	
	 Tủ thuốc
	Chiếc
	1
	
	

	
	 Túi cứu thương
	Chiếc
	1
	
	

	
	 Cáng cứu thương
	Chiếc
	1
	
	

	
	Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo…
	Bộ
	1
	
	

	55
	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy
	Bộ
	1
	Dùng để hướng dẫn sử dụng các dụng cụ phòng cháy chữa cháy
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	
	Bình chữa cháy bột khô 
	Chiếc
	1
	
	

	
	Bình chữa cháy khí 
	Chiếc
	1
	
	

	
	Bình bọt chữa cháy 
	Chiếc
	1
	
	

	
	Bảng tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy
	Chiếc
	1
	
	

	56
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	1
	Dùng để hướng dẫn sử dụng bảo hộ lao động trong thực hành
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	
	Quần áo bảo hộ
	Bộ
	1
	
	

	
	Găng tay bảo hộ
	Đôi
	1
	
	

	
	Ủng bảo hộ
	Đôi
	1
	
	

	
	Mũ bảo hộ
	Chiếc
	1
	
	

	57
	Bảo hộ lao động trong phòng thí nghiệm
	Bộ
	1
	Dùng để giới thiệu bảo vệ an toàn lao động trong phòng thí nghiệm
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	
	Áo blouse
	Bộ
	1
	
	

	
	Găng tay
	Đôi
	1
	
	

	
	Khẩu trang
	Chiếc
	1
	
	

	
	Kính bảo hộ
	Chiếc
	1
	
	

	58
	Tủ thuốc thú y
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn quản lý, bảo quản thuốc thú y, chế phẩm sinh học, hóa chất
	Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định trong Luật thú y

	59
	Bộ tranh ảnh về các phương pháp đưa thuốc vào cơ thể động vật
	Bộ
	1
	Dùng làm tài liệu trực quan trong giảng dạy
	Chất liệu bằng giấy, khổ A0


3.5. Phòng thực hành Chăm sóc thú cưng

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	1
	Sử dụng  để trình chiếu minh họa cho các bài giảng
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	2
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	1
	
	- Cường độ sáng
( 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu  
( 1800mm x1800 mm.

	3
	Bảng di động
	Chiếc
	1
	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm
	Kích thước:  ≥ (1250 x 2400) mm

	4
	Tủ lạnh
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn bảo quản mẫu, hóa chất thí nghiệm, thuốc và vắc xin
	Dung tích: ≥ 50 lít

	5
	Máy sấy tóc
	Chiếc
	6
	Dùng để hướng dẫn sấy khô lông cho thú cưng
	Công suất ≥ 1000 W

	6
	Máy sưởi
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn sưởi ấm cho thú cưng trong khi tắm
	Công suất ≥ 1000 W

	7
	Bàn giải phẫu
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành cố định thú cưng
	Dài: ≥ 1m
Rộng: ≥ 60cm

	8
	Bộ đèn giải phẫu
	Bộ
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành giải phẫu, mổ khám động vật
	Điều chỉnh được cường độ và màu sắc ánh sáng

	9
	Bộ dụng cụ cắt, tỉa lông và móng thú cưng
	Chiếc
	10
	Dùng để hướng dẫn thực hành cắt, tỉa lông và móng cho thú cưng
	Vật liệu không gỉ

	10
	Giường
	Chiếc
	10
	Dùng để hướng dẫn thực hành sử dụng giường dành cho thú cưng điều trị nội trú
	Kiểu loại, kích thước phù hợp với tập tính từng loại thú cưng

	11
	Bộ dụng cụ đựng thức ăn, nước uống 
	Bộ
	10
	Dùng để hướng dẫn thực hành sử dụng, vệ sinh và bảo quản bộ dụng cụ cho thú cưng ăn uống 
	Kiểu loại, kích thước phù hợp với tập tính từng loại thú cưng

	12
	Quần áo, váy 
	Bộ
	10
	Dùng để hướng dẫn thực hành chăm sóc, thay quần áo, váy cho thú cưng điều trị nội trú
	Kiểu loại, kích thước phù hợp với tập tính từng loại thú cưng

	13
	Đồ chơi 
	Bộ
	10
	Dùng để hướng dẫn thực hành lắp đặt, sử dụng đồ chơi cho thú cưng điều trị nội trú
	Kiểu loại, kích thước phù hợp với tập tính từng loại thú cưng

	14
	Nhiệt kế
	Bộ
	1
	Dùng để hướng dẫn cách đo thân nhiệt
	Khoảng đo: (35÷45) °C

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	
	

	
	Nhiệt kế thuỷ ngân
	Chiếc
	3
	
	

	
	Nhiệt kế điện tử
	Chiếc
	3
	
	

	15
	Bộ dụng cụ khám bệnh thú y
	Bộ
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành khám bệnh
	Vật liệu không gỉ

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	
	

	
	Búa gõ (80÷100)g
	Chiếc
	1
	
	

	
	Búa gõ (200÷400)g
	Chiếc
	1
	
	

	
	Phiến gõ
	Chiếc
	1
	
	

	
	Ống nghe
	Chiếc
	1
	
	

	16
	Bộ panh
	Bộ
	3
	Dùng để hướng dẫn cách kẹp trong phẫu thuật
	Vật liệu không gỉ

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	
	

	
	Loại thẳng
	Chiếc
	3
	
	

	
	Loại cong
	Chiếc
	3
	
	

	17
	Xylanh
	Bộ
	3
	
	

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	Xylanh tự động 
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành  tiêm thuốc
	Vật liệu không gỉ; Dung tích: ≥ 1 ml

	
	Xylanh loại bán tự động 
	Chiếc
	3
	
	Dung tích:
(20 ÷ 30) ml

	
	Xylanh loại vỏ kim loại 20ml
	Chiếc
	3
	
	Vật liệu không gỉ;

	18
	Bộ dụng cụ phẫu thuật tiểu gia súc 
	Bộ
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành phẫu thuật tiểu gia súc và gia cầm
	Vật liệu không gỉ

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	
	

	
	Kẹp có mấu
	Chiếc
	1
	
	

	
	Kẹp không mấu
	Chiếc
	1
	
	

	
	Kéo cong 2 đầu nhọn
	Chiếc
	1
	
	

	
	Kéo cong đầu nhọn, đầu tù
	Chiếc
	1
	
	

	
	Kéo thẳng 2 đầu nhọn
	Chiếc
	1
	
	

	
	Kéo thẳng đầu nhọn, đầu tù
	Chiếc
	1
	
	

	
	Cán dao mổ
	Chiếc
	3
	
	

	
	Búa chặt xương tiểu gia súc
	Chiếc
	1
	
	

	
	Kìm cắt xương tiểu gia súc
	Chiếc
	1
	
	

	
	Kìm cắt xương gia cầm
	Chiếc
	1
	
	

	19
	Cây treo chai dịch truyền
	Chiếc
	3
	Dùng để hướng dẫn thực hành truyền dịch cho thú cưng
	Vật liệu không gỉ

	20
	Chai cao su 
	Chiếc
	3
	Dùng để hướng dẫn cách cho gia súc uống thuốc
	Dung tích: ≥ 0,5 lít

	21
	Kính lúp
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra ký sinh trùng cho thú cưng
	Độ phóng đại: ≥ 10X   

	22
	Bình bảo quản mẫu
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn bảo quản mẫu, hóa chất thí nghiệm, thuốc và vắc xin
	Dung tích: ≥ 5 lít

	23
	Dụng cụ bắt chó
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn cách bắt chó và cố định chó an toàn
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	24
	Rọ mõm
	Chiếc
	1
	Dùng để cố định mõm chó, đảm bảo an toàn trong quá trình thực hành
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	25
	Chuồng nuôi
	Chiếc
	10
	Dùng để hướng dẫn thực hành chăm sóc cho thú cưng
	Kích thước phù hợp với từng loại thú cưng

	26
	Chậu tắm 
	Chiếc
	10
	Dùng để hướng dẫn thực hành tắm cho thú cưng
	Kích thước phù hợp với từng loại thú cưng

	27
	Hộp đựng bông 
	Chiếc
	3
	Dùng để hướng dẫn cách sử dụng bông đảm bảo vệ sinh
	Vật liệu không gỉ

	28
	Hộp đựng kim
	Chiếc
	3
	Dùng để hướng hướng dẫn cách bảo quản kim tiêm đạt tiêu chuẩn vệ sinh
	Vật liệu không gỉ

	29
	Xe đẩy dụng cụ
	Chiếc
	2
	Dùng để hướng dẫn cách để dụng cụ thú y, chăn nuôi
	Kích thước: 
- Dài: (0,6 ÷ 0,8) m
- Rộng: (0,4 ÷ 0,5) m
- Cao: (0,6 ÷ 0,8) m

	30
	Tủ thuốc thú y
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn quản lý, bảo quản thuốc thú y, chế phẩm sinh học, hóa chất
	Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định trong Luật thú y

	31
	Bộ tranh ảnh về các giống thú cưng phổ biến
	Bộ
	1
	Dùng làm tài liệu trực quan trong giảng dạy
	Chất liệu bằng giấy, khổ A0

	32
	Bộ tranh ảnh về một số đặc điểm triệu chứng, bệnh tích điển hình ở thú cưng 
	Bộ
	1
	
	


3.6. Phòng thực hành Nội – Ngoại – Sản

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	
	
	
	
	
	

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	1
	Sử dụng  để trình chiếu minh họa cho các bài giảng
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	2
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	1
	
	- Cường độ sáng
( 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu  
( 1800mm x1800 mm.

	3
	Bảng di động
	Chiếc
	1
	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm
	Kích thước:  ≥ (1250 x 2400) mm

	4
	Tủ sấy
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành sấy khử trùng dụng cụ
	Dung tích: ≥ 75lít 
Nhiệt độ: (30÷220)°C

	5
	Tủ lạnh
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn bảo quản mẫu, hóa chất thí nghiệm, thuốc và vắc xin
	Dung tích: ≥ 50lít

	6
	Bàn giải phẫu
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành giải phẫu, mổ khám động vật
	Dài: ≥ 1m
Rộng: ≥ 60cm

	7
	Bộ đèn giải phẫu
	Bộ
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành giải phẫu, mổ khám động vật
	Điều chỉnh được cường độ và màu sắc ánh sáng

	8
	Bộ máy bơm và vòi xịt
	Bộ
	1
	Dùng để hướng dẫn cách vệ sinh chuồng nuôi
	Áp suất: ≥ 20 kg/cm2

	9
	Kính hiển vi kết nối camera
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn quan sát hình thái vi sinh vật, tiêu bản tổ chức
	- Độ phóng đại ≥ 1000X

- Có camera

- Độ phân giải camera: ≥ 5 Mpixels 

	10
	Kính hiển vi 
	Chiếc
	6
	Dùng để hướng dẫn quan sát hình thái vi sinh vật, tiêu bản tổ chức
	Độ phóng đại:  ≥100X

	11
	Máy đo mật độ tinh trùng
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn xác định nồng độ tinh trùng
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm

	12
	Máy đo pH
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn xác định pH dung dịch
	Thang đo: (0 ÷14) pH;
Độ chính xác: 0,0002;
Nhiệt độ vận hành: (0 ÷50)°C

	13
	Máy đóng gói tinh
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành đóng gói tinh
	Công suất ≥ 30 liều/phút

	14
	Máy pha tinh
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành pha chế tinh bằng máy
	Khoảng đo: (35÷45) °C

	15
	Máy siêu âm
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn xác định các cơ quan bên trong cơ thể động vật
	Chiều sâu quét của đầu dò mạc bụng: ≥ 10cm
Góc quét của đầu dò mạc bụng: ≥ 90°

	16
	Đèn hồng ngoại
	Chiếc
	3
	Dùng để hướng dẫn sử dụng đ
èn hồng ngoại sưởi ấm chuồng nuôi gia súc, gia cầm
	Công suất: ≥ 100W

	17
	Dụng cụ bắt chó
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn cách bắt chó và cố định chó an toàn
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	18
	Rọ mõm
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn cố định mõm chó, đảm bảo an toàn trong quá trình thực hành
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	19
	Gióng cố định trâu (bò) 
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn cách cố định trâu, bò
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	20


	Bộ dụng cụ khám bệnh thú y
	Bộ
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành khám bệnh 

 
	Vật liệu không gỉ

 

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	
	

	
	Búa gõ (80÷100)g
	Chiếc
	1
	
	

	
	Búa gõ (200÷400)g
	Chiếc
	1
	
	

	
	Phiến gõ
	Chiếc
	1
	
	

	
	Ống nghe
	Chiếc
	1
	
	

	21
	Kính lúp
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành quan sát các mẫu vật trong thao tác chẩn đoán bệnh
	Độ phóng đại: ≥ 10X   

	22
	Nhiệt kế
	Bộ
	1
	Dùng để hướng dẫn đo thân nhiệt
	Khoảng đo: (35÷45) °C

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	
	

	
	Nhiệt kế thuỷ ngân
	Chiếc
	3
	
	

	
	Nhiệt kế điện tử
	Chiếc
	3
	
	

	23
	Bộ dụng cụ phẫu thuật tiểu gia súc 
	Bộ
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành phẫu thuật tiểu gia súc và gia cầm
	Vật liệu không gỉ

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	
	

	
	Kẹp có mấu
	Chiếc
	1
	
	

	
	Kẹp không mấu
	Chiếc
	1
	
	

	
	Kéo cong 2 đầu nhọn
	Chiếc
	1
	
	

	
	Kéo cong đầu nhọn, đầu tù
	Chiếc
	1
	
	

	
	Kéo thẳng 2 đầu nhọn
	Chiếc
	1
	
	

	
	Kéo thẳng đầu nhọn, đầu tù
	Chiếc
	1
	
	

	
	Cán dao mổ
	Chiếc
	3
	
	

	
	Búa chặt xương tiểu gia súc
	Chiếc
	1
	
	

	
	Kìm cắt xương tiểu gia súc
	Chiếc
	1
	
	

	
	Kìm cắt xương gia cầm
	Chiếc
	1
	
	

	24
	Bộ dụng cụ phẫu thuật gia súc
	Bộ
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành phẫu thuật đại gia súc
	Vật liệu không gỉ

	
	Mỗi bộ bao gồm: 
	
	

	
	Kẹp có mấu
	Chiếc
	1
	
	

	
	Kẹp không mấu
	Chiếc
	1
	
	

	
	Kéo cong 2 đầu nhọn
	Chiếc
	1
	
	

	
	Kéo cong đầu nhọn, đầu tù
	Chiếc
	1
	
	

	
	Kéo thẳng 2 đầu nhọn
	Chiếc
	1
	
	

	
	Kéo thẳng đầu nhọn, đầu tù
	Chiếc
	1
	
	

	
	Cán dao mổ
	Chiếc
	3
	
	

	
	Kìm cắt xương đại gia súc
	Chiếc
	1
	
	

	
	Búa chặt xương đại gia súc
	Chiếc
	1
	
	

	
	Cưa phẫu thuật
	Chiếc
	1
	
	

	25
	Bộ dụng cụ phẫu thuật sản khoa
	Bộ
	1
	Dùng để hướng dẫn phương pháp can thiệp sản khoa
	Vật liệu không gỉ

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	Dao cắt thai
	Chiếc
	1
	
	

	
	Móc cây
	Chiếc
	1
	
	

	
	Móc kéo 2 đầu
	Chiếc
	1
	
	

	
	Nạng đẩy thai
	Chiếc
	1
	
	

	
	Dây kéo thai
	Chiếc
	1
	
	

	
	Cưa dây
	Chiếc
	1
	
	

	
	Kìm mỏ vịt
	Chiếc
	3
	
	

	26
	Bộ kìm bấm nanh, cắt đuôi, cắt tai cho lợn con 
	Bộ
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành bấm răng, cắt đuôi, bấm tai lợn
	Vật liệu không gỉ

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	
	Kìm bấm răng
	Chiếc
	1
	
	

	
	Kìm cắt đuôi
	Chiếc
	1
	
	

	
	Kìm bấm thẻ tai
	Chiếc
	1
	
	

	
	Kìm bấm rìa tai
	Chiếc
	1
	
	

	27
	Bình tam giác
	Bộ
	3
	Dùng để hướng dẫn pha môi trường và thực hiện các thí nghiệm
	Thuỷ tinh, trong suốt, chịu nhiệt

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	
	

	
	Loại 100ml
	Chiếc
	3
	
	

	
	Loại 250ml
	Chiếc
	3
	
	

	
	Loại 500ml
	Chiếc
	3
	
	

	28
	Cốc chia vạch
	Bộ 
	3
	Dùng để hướng dẫn đong dung dịch
	Thuỷ tinh, trong suốt, chịu nhiệt

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	
	

	
	Loại 50ml 
	Chiếc
	3
	
	

	
	Loại 100ml 
	Chiếc
	3
	
	

	
	Loại 250ml
	Chiếc
	3
	
	

	
	Loại 500ml
	Chiếc
	3
	
	

	
	Loại 1000ml
	Chiếc
	3
	
	

	29
	Ống nghiệm
	Chiếc
	3
	Dùng để hướng dẫn làm các phản ứng, nuôi cấy vi sinh vật 
	Thuỷ tinh, trong suốt, chịu nhiệt, đường kính ≥ 1 cm

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	
	

	
	Loại (16x120) mm
	Chiếc
	10
	
	

	
	Loại (16x160) mm
	Chiếc
	10
	
	

	
	Loại (16x180) mm
	Chiếc
	10
	
	

	
	Kẹp ống nghiệm
	Chiếc
	3
	Dùng để hướng dẫn kẹp ống nghiệm
	Vật liệu: không gỉ, không dẫn nhiệt

	30
	Giá đựng ống nghiệm
	Chiếc
	9
	Dùng để đựng ống nghiệm 
	Vật liệu không gỉ

	31
	Đũa khuấy
	Chiếc
	3
	Dùng để hướng dẫn khuấy trộn dung dịch, hóa chất
	Vật liệu thuỷ tinh, trong suốt, chịu nhiệt

	32
	Đèn cồn
	Chiếc
	6
	Dùng để hướng dẫn các thao tác thực hành trên đèn cồn, các thao tác để khử trùng và làm tiêu bản vi sinh vật
	Dung tích: ≥ 50ml

	33
	Bộ cân
	Bộ
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành cân các nguyên liệu, hóa chất
	

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	Cân điện tử
	Chiếc
	1
	 
	Cân được: ≤ 220 g; Sai số ≤ 0,01 g

	
	Cân đồng hồ
	Chiếc
	1
	 
	Cân được: ≤ 5 kg; Sai số ≤ 10 g

	
	Cân tạ
	Chiếc
	1
	 
	Cân được: ≥ 100 kg; Sai số ≤ 100 g

	34
	Bộ panh
	Bộ
	3
	Dùng để hướng dẫn cách kẹp trong phẫu thuật
	Vật liệu không gỉ

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	
	

	
	Loại thẳng
	Chiếc
	3
	
	

	
	Loại cong
	Chiếc
	3
	
	

	35
	Xylanh
	Bộ
	3
	
	

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	Xylanh tự động 
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành  tiêm thuốc
	Vật liệu không gỉ; Dung tích: ≥ 1 ml

	
	Xylanh loại bán tự động 
	Chiếc
	3
	
	Dung tích:
(20 ÷ 30) ml

	
	Xylanh loại vỏ kim loại 20ml
	Chiếc
	3
	
	Vật liệu không gỉ;

	36
	Dụng cụ chọc dò dạ cỏ (Trocar)
	Chiếc
	3
	Dùng để hướng dẫn cách chọc dạ cỏ 
	Vật liệu không gỉ; Dài: ≥ 15cm

	37
	Dụng cụ thông thực quản
	Chiếc
	3
	Dùng để hướng dẫn cách thông thực quản
	Loại thông dụng, đảm bảo an toàn cho động vật

	38
	Bộ dụng cụ châm cứu
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành châm cứu cho động vật
	Vật liệu không gỉ;

	39
	Khay
	Chiếc
	3
	Dùng để dụng cụ, vật tư thí nghiệm
	Vật liệu không gỉ;

	40
	Bộ khoan xương
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành khoan xương động vật
	Vật liệu không gỉ; 

	41
	Bộ nẹp xương
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành nẹp xương động vật
	Vật liệu không gỉ; 

	42
	Kìm kẹp xương
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành kẹp xương động vật
	Vật liệu không gỉ; 

	43
	Nạng
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành sử dụng nạng cho động vật
	Vật liệu không gỉ; kích thước phù hợp từng loại động vật

	44
	Bộ gọt móng gia súc
	Bộ
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành gọt móng gia súc
	Vật liệu không gỉ

	45
	Mô hình chuồng đẻ
	Bộ
	1
	Dùng để hướng dẫn thiết kế và bố trí chuồng đẻ cho gia cầm/ thủy cầm
	Bằng các vật liệu thông dụng, có kích thước phù hợp với từng loại vật nuôi

	46
	Ly đựng tinh
	Chiếc
	6
	Dùng để hướng dẫn hứng tinh trùng khi khai thác
	Bằng thủy tinh

	47
	Âm đạo giả
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn thao tác sử dụng âm đạo giả khai thác tinh
	Phù hợp với từng loại động vật

	48
	Giá nhẩy 
	Chiếc
	1
	 Dùng để hướng dẫn thao tác nhẩy giá khai thác tinh
	Phù hợp với từng loại động vật

	49
	Buồng đếm hồng cầu
	Chiếc
	3
	Dùng để hướng dẫn đếm tinh trùng
	Thể tích: ≥1/10 mm3

	50
	Bình nitơ hóa lỏng
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn cách bảo quản tinh
	Giữ lạnh ở - 197°C

	51
	Bộ dụng cụ truyền tinh cho động vật
	Bộ
	1
	Dùng để hướng dẫn cách thụ tinh cho gia súc
	Phù hợp với từng loại động vật

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	
	

	
	Súng bắn tinh
	Chiếc
	1
	
	

	
	Dụng cụ cắt cọng rạ
	Chiếc
	1
	
	

	52
	Tinh quản
	Chiếc
	3
	Dùng để hướng dẫn thao tác kỹ thuật truyền tinh và can thiệp điều trị bệnh sản khoa
	Kiểu loại và kích thước phù hợp với từng loại động vật

	53
	Hộp đựng bông 
	Bộ
	3
	Dùng để hướng dẫn cách đựng bông đảm bảo vệ sinh
	Vật liệu không gỉ

	54
	Hộp đựng kim
	Bộ
	3
	Dùng để hướng hướng dẫn cách bảo quản kim tiêm đạt tiêu chuẩn vệ sinh
	Vật liệu không gỉ

	55
	Xe đẩy dụng cụ
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn cách để dụng cụ thú y, chăn nuôi
	Kích thước: 
- Dài: (0,6 ÷ 0,8) m
- Rộng: (0,4 ÷ 0,5) m
- Cao: (0,6 ÷ 0,8) m

	56
	Bộ tranh ảnh hướng dẫn các phương pháp cố định động vật
	Bộ
	1
	Dùng làm tài liệu trực quan trong giảng dạy
	Chất liệu bằng giấy, khổ A0

	57
	Bộ tranh ảnh triệu chứng lâm sàng, bệnh tích của các bệnh nội khoa, ngoại khoa và sản khoa thú y
	Bộ
	1
	Dùng làm tài liệu trực quan trong giảng dạy
	Chất liệu bằng giấy, khổ A0

	58
	Bộ mẫu bệnh phẩm  bệnh tích của các bệnh nội khoa, ngoại khoa và sản khoa thú y
	Bộ
	1
	Dùng để hướng dẫn cách nhận biết các bệnh phẩm  bệnh tích của các bệnh nội khoa, ngoại khoa và sản khoa thú y
	Mẫu bệnh phẩm ngâm foocmon


3.7. Phòng thực hành Bệnh truyền nhiễm

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	
	
	
	
	
	

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	1
	Sử dụng  để trình chiếu minh họa cho các bài giảng
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	2
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	1
	
	- Cường độ sáng
( 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu  
( 1800mm x1800 mm.

	3
	Bảng di động
	Chiếc
	1
	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm
	Kích thước:  ≥ (1250 x 2400) mm

	4
	Máy đếm khuẩn lạc
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn cách đếm lạc khuẩn
	- Đếm khuẩn lạc bằng tay qua bút đếm, kính lúp
- Sử dụng với đĩa petri đường kính:  ≤145 mm

	5
	Buồng cấy sinh học
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn nuôi cấy vi sinh vật và các thao tác cần đảm bảo vô trùng
	Thể tích buồng thao tác: ≥0,59m3
Tốc độ lọc khí: ≥ 0,45m/giây

	6
	Nồi hấp tiệt trùng 
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn tiệt trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy, các dung dịch, hóa chất và hấp bỏ môi trường nuôi cấy vi sinh vật
	Áp suất: ≥ 0,27Mpa
Nhiệt độ tiệt trùng: (40÷140)°C

	7
	Tủ ấm
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn sử dụng tủ ấm trong quy trình nuôi cấy vi sinh vật
	Dung tích: ≥ 75lít
Nhiệt độ: (30÷130)°C

	8
	Tủ ấm CO2
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn sử dụng tủ ấm trong quy trình nuôi cấy vi sinh vật
	Nhiệt độ:  (8÷50)°C
Khoảng CO2: (0÷20)%

	9
	Tủ sấy
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành sấy khử trùng dụng cụ
	Dung tích: ≥ 75lít 
Nhiệt độ: (30÷220)°C

	10
	Tủ lạnh
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn bảo quản mẫu, hóa chất thí nghiệm, thuốc và vắc xin
	Dung tích: ≥ 50lít

	11
	Máy đo điện tâm đồ
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn cách đo điện tâm đồ
	Mức độ nhiễu: <15 μVp-p; Tự động ghi lại và phân tích kết quả khi phát hiện loạn nhịp

	12
	Máy phân tích nước tiểu
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành phân tích nước tiểu
	Đo được tối thiểu 4 thông số của nước tiểu

	13
	Máy đếm tế bào huyết học
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành phân tích các chỉ tiêu huyết học
	Đo được tối thiểu 15 thông số máu

	14
	Máy cất nước
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành làm nước cất sử dụng trong các thí nghiệm 
	Công suất: ≥ 4 lít/giờ
Cất 2 lần

	15
	Máy phân tích ELISA (Thực tập tại doanh nghiệp)
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành chẩn đoán bằng phương pháp ELISA
	Công cụ chứa mẫu xét nghiệm là 96  microwell plate với 12 hàng 8 giếng, độ chính xác cao

	16
	Máy phân tích PCR (Thực tập tại doanh nghiệp)
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành chẩn đoán bằng phương pháp PCR
	Khả năng chứa mẫu: 96 x 0,2 ml
Khả năng hoạt động: 10 ~ 1010 copies; Độ chính xác kiểm soát nhiệt độ: ≤ ± 0,1°C

	17
	Máy điện di (Thực tập tại doanh nghiệp)
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành điện di mẫu
	Độ chính xác cao

	18
	Máy lắc vortex
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành lắc trộn đồng nhất mẫu
	Tốc độ: ≥ 3000 vòng/phút

	19
	Máy ly tâm
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn ly tâm mẫu, dung dịch
	Công suất: ≥ 4 lít/giờ
Cất 2 lần

	20
	Máy khuấy từ gia nhiệt
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành khuấy trộn đồng nhất mẫu
	Công suất: ≥ 4 lít/giờ
Cất 2 lần

	21
	Bể ổn nhiệt 
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn cách điều chỉnh và ổn định nhiệt độ môi trường nuôi cấy
	Nhiệt độ: (5 - 99)˚C; Điều chỉnh được nhiệt độ

	22
	Bếp điện 
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành pha chế môi trường nuôi cấy
	Công suất ≥ 1000W

	23
	Bếp đun cách thuỷ 
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành pha chế môi trường nuôi cấy
	Điều chỉnh được nhiệt độ 

	24
	Bàn giải phẫu
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành giải phẫu, mổ khám động vật
	Dài: ≥ 1m
Rộng: ≥ 60cm

	25
	Bộ đèn giải phẫu
	Bộ
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành giải phẫu, mổ khám động vật
	Điều chỉnh được cường độ và màu sắc ánh sáng

	26
	Kính hiển vi kết nối camera
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn quan sát hình thái vi sinh vật, tiêu bản tổ chức
	- Độ phóng đại ≥ 1000X

- Có camera

- Độ phân giải camera: ≥ 5 Mpixels 

	27
	Kính hiển vi 
	Chiếc
	6
	Dùng để hướng dẫn quan sát hình thái vi sinh vật, tiêu bản tổ chức
	Độ phóng đại:  ≥100X

	28
	Dụng cụ bắt chó
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn cách bắt chó và cố định chó an toàn
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	29
	Rọ mõm
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn cố định mõm chó, đảm bảo an toàn trong quá trình thực hành
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	30
	Gióng cố định trâu (bò) 
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn cách cố định trâu, bò
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	31
	Bộ dụng cụ khám bệnh thú y
	Bộ
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành khám bệnh
	Vật liệu không gỉ

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	Búa gõ (80÷100)g
	Chiếc
	1
	
	

	
	Búa gõ (200÷400)g
	Chiếc
	1
	 
	 

	
	Phiến gõ
	Chiếc
	1
	 
	 

	
	Ống nghe
	Chiếc
	1
	 
	 

	32
	Kính lúp
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành quan sát các mẫu vật trong thao tác chẩn đoán bệnh
	Độ phóng đại: ≥ 10X   

	33
	Nhiệt kế
	Bộ
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành đo thân nhiệt

 

 
	Khoảng đo: (35÷45) °C

 

 

 

	
	Mỗi bộ bao gồm: 
	
	

	
	Nhiệt kế thuỷ ngân
	Chiếc
	3
	
	

	
	Nhiệt kế điện tử
	Chiếc
	3
	
	

	34
	Bộ dụng cụ phẫu thuật tiểu gia súc
	Bộ
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành phẫu thuật tiểu gia súc và gia cầm
	Vật liệu không gỉ

	
	Mỗi bộ bao gồm: 
	
	

	
	Kẹp có mấu
	Chiếc
	1
	
	

	
	Kẹp không mấu
	Chiếc
	1
	
	

	
	Kéo cong 2 đầu nhọn
	Chiếc
	1
	
	

	
	Kéo cong đầu nhọn, đầu tù
	Chiếc
	1
	
	

	
	Kéo thẳng 2 đầu nhọn
	Chiếc
	1
	
	

	
	Kéo thẳng đầu nhọn, đầu tù
	Chiếc
	1
	
	

	
	Cán dao mổ
	Chiếc
	3
	
	

	
	Búa chặt xương tiểu gia súc
	Chiếc
	1
	
	

	
	Kìm cắt xương tiểu gia súc
	Chiếc
	1
	
	

	
	Kìm cắt xương gia cầm
	Chiếc
	1
	
	

	35
	Bộ dụng cụ phẫu thuật gia súc
	Bộ
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành phẫu thuật đại gia súc
	Vật liệu không gỉ

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	
	

	
	Kẹp có mấu
	Chiếc
	1
	
	

	
	Kẹp không mấu
	Chiếc
	1
	
	

	
	Kéo cong 2 đầu nhọn
	Chiếc
	1
	
	

	
	Kéo cong đầu nhọn, đầu tù
	Chiếc
	1
	
	

	
	Kéo thẳng 2 đầu nhọn
	Chiếc
	1
	
	

	
	Kéo thẳng đầu nhọn, đầu tù
	Chiếc
	1
	
	

	
	Cán dao mổ
	Chiếc
	3
	
	

	
	Kìm cắt xương đại gia súc
	Chiếc
	1
	
	

	
	Búa chặt xương đại gia súc
	Chiếc
	1
	
	

	
	Cưa phẫu thuật
	Chiếc
	1
	
	

	36
	Bình tam giác
	Bộ
	3
	Dùng để hướng dẫn pha môi trường và thực hiện các thí nghiệm
	Thuỷ tinh, trong suốt, chịu nhiệt

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	
	

	
	Loại 100ml
	Chiếc
	3
	
	

	
	Loại 250ml
	Chiếc
	3
	
	

	
	Loại 500ml
	Chiếc
	3
	
	

	37
	Cốc chia vạch
	 
	3
	Dùng để hướng dẫn đong dung dịch
	Thuỷ tinh, trong suốt, chịu nhiệt

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	
	

	
	Loại 50ml 
	Chiếc
	3
	
	

	
	Loại 100ml 
	Chiếc
	3
	
	

	
	Loại 250ml
	Chiếc
	3
	
	

	
	Loại 500ml
	Chiếc
	3
	
	

	
	Loại 1000ml
	Chiếc
	3
	
	

	38
	Ống nghiệm
	Chiếc
	3
	Dùng để hướng dẫn làm các phản ứng, nuôi cấy vi sinh vật
	Thuỷ tinh, trong suốt, chịu nhiệt, đường kính ≥ 1 cm

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	
	

	
	Loại (16x120) mm
	Chiếc
	10
	
	

	
	Loại (16x160) mm
	Chiếc
	10
	
	

	
	Loại (16x180) mm
	Chiếc
	10
	
	

	
	Kẹp ống nghiệm
	Chiếc
	3
	Dùng để hướng dẫn kẹp ống nghiệm
	Vật liệu: không gỉ, không dẫn nhiệt

	39
	Giá đựng ống nghiệm
	Chiếc
	9
	Dùng để  đựng ống nghiệm 
	Vật liệu không gỉ

	40
	Đũa khuấy
	Chiếc
	3
	Dùng để hướng dẫn khuấy trộn dung dịch, hóa chất
	Vật liệu thuỷ tinh, trong suốt, chịu nhiệt

	41
	Micropipet 
	Bộ
	1
	Dùng để hướng dẫn cách sử dụng Micropipet để hút dung dịch
	Loại thông dụng

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	
	

	
	Micropipet loại 10µl
	Chiếc
	1
	
	

	
	Micropipet loại 100µl
	Chiếc
	1
	
	

	
	Micropipet loại 1000µl
	Chiếc
	1
	
	

	42
	Đầu típ loại 10 - 1000µl
	Chiếc
	360
	Dùng để hướng dẫn cách sử dụng Micropipet để hút dung dịch
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	43
	Đèn cồn
	Chiếc
	6
	Dùng để hướng dẫn các thao tác thực hành trên đèn cồn, các thao tác để khử trùng và làm tiêu bản vi sinh vật
	Dung tích: ≥ 50ml

	44
	Bộ cân
	Bộ
	1
	 Dùng để hướng dẫn thực hành cân các nguyên liệu, hóa chất
	

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	
	 

	
	Cân điện tử
	Chiếc
	1
	
	Cân được: ≤ 220 g; Sai số ≤ 0,01 g

	
	Cân đồng hồ
	Chiếc
	1
	
	Cân được: ≤ 5 kg; Sai số ≤ 10 g

	45
	Bộ que cấy
	Bộ
	3
	Dùng để hướng dẫn sử dụng que cấy 
	Vật liệu không gỉ, loại thông dụng dùng trong các phòng thí nghiệm 

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	
	

	
	Que cấy đầu thẳng
	Chiếc
	6
	
	

	
	Que cấy trang
	Chiếc
	6
	
	

	
	Que cấy đầu tròn
	Chiếc
	6
	
	

	46
	Bộ panh
	Bộ
	3
	Dùng để hướng dẫn cách kẹp trong phẫu thuật
	Vật liệu không gỉ

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	
	

	
	Loại thẳng
	Chiếc
	3
	
	

	
	Loại cong
	Chiếc
	3
	
	

	47
	Xylanh
	Bộ
	3
	
	

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	Xylanh tự động 
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành  tiêm thuốc
	Vật liệu không gỉ; Dung tích: ≥ 1 ml

	
	Xylanh loại bán tự động 
	Chiếc
	3
	
	Dung tích:
(20 ÷ 30) ml

	
	Xylanh loại vỏ kim loại 20ml
	Chiếc
	3
	
	Vật liệu không gỉ;

	48
	Hộp đựng bông 
	Bộ
	3
	Dùng để hướng dẫn cách đựng bông đảm bảo vệ sinh
	Vật liệu không gỉ

	49
	Hộp đựng kim
	Bộ
	3
	Dùng để hướng hướng dẫn cách bảo quản kim tiêm đạt tiêu chuẩn vệ sinh
	Vật liệu không gỉ

	50
	Xe đẩy dụng cụ
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn cách để dụng cụ thú y
	Kích thước: 
- Dài: (0,6 ÷ 0,8) m
- Rộng: (0,4 ÷ 0,5) m
- Cao: (0,6 ÷ 0,8) m

	51
	Máy phun thuốc sát trùng 
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn cách phun thuốc sát trùng
	Dung tích: ≥ 10 lít; Áp suất: ≥ 20 kg/cm2

	52
	Hệ thống phun sương
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn cách phun thuốc sát trùng
	Phạm vi phun toàn bộ chuồng nuôi ≥ 100m2

	53
	Máy đo môi trường
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn cách sử dụng máy đo xác định một số chỉ tiêu của môi trường chăn nuôi
	Độ chính xác cao, xác định được tối thiểu các chỉ tiêu NH3, H2S, O2

	54
	Bộ đóng dấu
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn đóng dấu kiểm soát động vật
	Theo quy định của Luật thú y

	55
	Bộ bấm số tai
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn đóng dấu bấm số tai động vật
	Loại thông dụng, vật liệu không gỉ

	56
	Bộ bấm thẻ tai
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn bấm thẻ tai động vật
	Loại thông dụng, vật liệu không gỉ

	57
	Khay
	Chiếc
	3
	Dùng để dụng cụ, vật tư thí nghiệm
	Vật liệu không gỉ;

	58
	Bình bảo quản mẫu
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn bảo quản mẫu, hóa chất thí nghiệm, thuốc và vắc xin
	Dung tích: ≥ 5 lít

	59
	Chai cao su 
	Chiếc
	3
	Dùng để hướng dẫn cách cho gia súc uống thuốc
	Dung tích: ≥ 0,5 lít

	60
	Bộ tranh ảnh triệu chứng lâm sàng của các bệnh truyền nhiễm
	Bộ
	1
	Dùng làm tài liệu trực quan trong giảng dạy
	Chất liệu bằng giấy, khổ A0

	61
	Mẫu bệnh phẩm các bệnh truyền nhiễm
	Bộ
	1
	Dùng để hướng dẫn nhận biết các bệnh tích bệnh truyền nhiễm
	Mẫu bệnh phẩm ngâm foocmon


3.8. Phòng thực hành Bệnh ký sinh trùng

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	
	
	
	
	
	

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	1
	Sử dụng  để trình chiếu minh họa cho các bài giảng
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	2
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	1
	
	- Cường độ sáng
( 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu  
( 1800mm x1800 mm.

	3
	Bảng di động
	Chiếc
	1
	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm
	Kích thước:  ≥ (1250 x 2400) mm

	4
	Kính hiển vi kết nối camera
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn quan sát hình thái ký sinh trùng
	- Độ phóng đại ≥ 1000X

- Có camera

- Độ phân giải camera: ≥ 5 Mpixels 

	5
	Kính hiển vi 
	Chiếc
	6
	Dùng để hướng dẫn quan sát hình thái ký sinh trùng
	Độ phóng đại:  ≥100X

	6
	Tủ lạnh 
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn cách bảo quản mẫu bệnh phẩm
	Dung tích: ≥ 50 lít

	7
	Bàn giải phẫu
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành giải phẫu, mổ khám động vật
	Dài: ≥ 1m
Rộng: ≥ 60cm

	8
	Bộ đèn giải phẫu
	Bộ
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành giải phẫu, mổ khám động vật
	Điều chỉnh được cường độ và màu sắc ánh sáng

	9
	Dụng cụ bắt chó
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn cách bắt chó và cố định chó an toàn
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	10
	Rọ mõm
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn cố định mõm chó, đảm bảo an toàn trong quá trình thực hành
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	11
	Gióng cố định trâu (bò) 
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn cách cố định trâu, bò
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	12
	Cốc chia vạch
	Bộ
	3
	Dùng để hướng dẫn đong dung dịch
	Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt trong suốt

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	
	

	
	Loại 50ml 
	Chiếc
	2
	
	

	
	Loại 100ml 
	Chiếc
	2
	
	

	
	Loại 250ml
	Chiếc
	2
	
	

	
	Loại 500ml
	Chiếc
	2
	
	

	
	Loại 1000ml
	Chiếc
	1
	
	

	13
	Đũa khuấy
	Chiếc
	6
	Dùng để hướng dẫn làm đều mẫu
	Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt; Đường kính ≥ 6mm

	14
	Lưới lọc 
	Chiếc
	6
	Dùng để hướng dẫn cách lọc phân trong thí nghiệm ký sinh trùng
	Đường kính: ≥ 80mm

	15
	Lọ thủy tinh có miệng nhỏ
	Chiếc
	18
	Dùng để hướng dẫn các thao tác xét nghiệm mẫu phân tìm ký sinh trùng bằng phương pháp phù nổi Fulleborn
	Vật liệu: Thuỷ tinh trong suốt

	16
	Ống nghiệm
	Bộ
	9
	Dùng để hướng dẫn làm các thí nghiệm xét nghiệm ký sinh trùng
	Vật liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt, trong suốt

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	
	Loại (16x120) mm
	Chiếc 
	10
	
	

	
	Loại (16x160 mm)
	Chiếc
	10
	
	

	
	Loại (16x180) mm
	Chiếc
	10
	
	

	
	Kẹp ống nghiệm
	Chiếc
	3
	Dùng để hướng dẫn kẹp ống nghiệm
	Vật liệu: không gỉ, không dẫn nhiệt

	17
	Giá đựng ống nghiệm
	Chiếc
	9
	Dùng để  đựng ống nghiệm 
	Vật liệu: không gỉ

	18
	Đĩa petri
	Chiếc
	18
	Dùng để hướng dẫn các thao tác thí nghiệm cần sử dụng đĩa petri
	Đường kính: ≥ 10cm

	19
	Bộ que cấy
	Bộ
	3
	Dùng để hướng dẫn các thao tác thí nghiệm xét nghiệm mẫu phân tìm ký sinh trùng
	Vật liệu không gỉ, loại thông dụng dùng trong các phòng thí nghiệm

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	
	

	
	Que cấy đầu thẳng
	Chiếc
	6
	
	

	
	Que cấy trang
	Chiếc
	6
	
	

	
	Que cấy đầu tròn
	Chiếc
	6
	
	

	20
	Kính lúp
	Chiếc
	3
	Dùng để hướng dẫn cách quan sát tìm ký sinh trùng và quan sát các mẫu vật
	Độ phóng đại: ≥ 10X   

	21
	Bộ dụng cụ tắm cho động vật
	Bộ
	3
	Dùng để hướng dẫn cách tắm trị ký sinh trùng cho động vật
	Loại thông dụng, đảm bảo vệ sinh thú y

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	
	

	
	Chậu tắm
	Chiếc
	1
	
	

	
	Xô đựng nước
	Chiếc
	1
	
	

	
	Khăn tắm
	Chiếc
	1
	
	

	
	Máy sấy
	Chiếc
	1
	
	

	
	Bàn chải tắm
	Chiếc
	1
	
	

	22
	Hộp đựng bông 
	Hộp
	3
	Dùng để hướng hướng dẫn cách bảo quản bông đạt tiêu chuẩn vệ sinh
	Vật liệu không gỉ

	23
	Hộp đựng kim
	Hộp
	3
	Dùng để hướng hướng dẫn cách bảo quản kim tiêm đạt tiêu chuẩn vệ sinh
	Vật liệu không gỉ

	24
	Nhiệt kế
	Bộ
	1
	Dùng để hướng dẫn cách đo nhiệt độ
	Khoảng đo: (35÷45) °C

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	
	

	
	Nhiệt kế thuỷ ngân
	Chiếc
	3
	
	

	
	Nhiệt kế điện tử
	Chiếc
	3
	
	

	25
	Xylanh
	Bộ
	3
	
	

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	Xylanh tự động 
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn thực hành  tiêm thuốc
	Vật liệu không gỉ; Dung tích: ≥ 1 ml

	
	Xylanh loại bán tự động 
	Chiếc
	3
	
	Dung tích:
(20 ÷ 30) ml

	
	Xylanh loại vỏ kim loại 20ml
	Chiếc
	3
	
	Vật liệu không gỉ;

	26
	Khay
	Chiếc
	1
	Dùng để dụng cụ, vật tư thí nghiệm
	Vật liệu không gỉ;

	27
	Xe đẩy dụng cụ
	Chiếc
	1
	Dùng để hướng dẫn cách để dụng cụ thú y
	Kích thước: 
- Dài: (0,6 ÷ 0,8) m
- Rộng: (0,4 ÷ 0,5)m
- Cao: (0,6 ÷ 0,8) m

	28
	Tủ đựng dụng cụ
	Chiếc
	1
	Dùng để bảo quản, trưng bày dụng cụ 
	Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định trong Luật thú y

	29
	Bộ mẫu tiêu bản các loại ký sinh trùng
	Bộ
	1
	Dùng để hướng dẫn nhận biết các loài ký sinh trùng
	Mẫu bệnh phẩm ngâm foocmon

	30
	Bộ mẫu bệnh phẩm ký sinh trùng
	Bộ
	1
	Dùng để hướng dẫn nhận biết các bệnh phẩm bệnh ký sinh trùng
	Mẫu bệnh phẩm ngâm foocmon


