| BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

Phụ lục 37a

DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU

NGÀNH, NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT- BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên ngành, nghề: Điều dưỡng

Mã nghề: 5720301

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Năm 2020

# MỤC LỤC

Trang

A. PHẦN THUYẾT MINH…………………………………………………………2

B. DANH SÁCH VÀ MÔ TẢ CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG	……………………3

1. Danh sách các phòng chức năng	3

2. Mô tả các phòng chức năng	3

3. Tổng hợp danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu theo phòng chức năng	6

3.1. Phòng học kỹ thuật cơ sở	6

3.2. Phòng học ngoại ngữ	7

3.4. Phòng thực hành máy vi tính	8

3.4. Phòng thực hành kỹ thuật điều dưỡng	9

3.5. Phòng thực hành cấp cứu và chăm sóc tích cực	21

3.6. Phòng thực hành chăm sóc người bệnh tại buồng bệnh	30

3.7. Phòng thực hành sản, nhi, kế hoạch hóa gia đình	37

3.8. Phòng thực hành y học cổ truyền – phục hồi chức năng – dược	45

3.9. Phòng thực hành giải phẫu	50

3.10. Phòng thực hành sinh lý, hóa sinh, vi sinh – ký sinh trùng	55

3.11. Phòng thực hành sức khỏe cộng đồng	60

A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Điều dưỡng trình độ trung cấp là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị theo các phòng chức năng để tổ chức đào tạo ngành, nghề Điều dưỡng trình độ trung cấp.

2. Nội dung của danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Điều dưỡng trình độ trung cấp bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng: Quy định về số lượng và tên các phòng dùng để tổ chức đào tạo ngành, nghề Điều dưỡng trình độ trung cấp.

b) Mô tả các phòng chức năng: Chức năng, vai trò của các phòng trong hoạt động đào tạo ngành, nghề Điều dưỡng trình độ trung cấp và số lượng học sinh tối đa cho một lớp học tại phòng.

c) Tổng hợp các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng: Được mô tả theo chủng loại và số lượng thiết bị, yêu cầu sư phạm và yêu cầu kỹ thuật cơ bản của từng thiết bị.

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện nội dung đào tạo đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: Mô tả vai trò, vị trí của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Điều dưỡng trình độ trung cấp không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh.

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, xây dựng phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Điều dưỡng trình độ trung cấp.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có ghi chú Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng nhưng phải đảm bảo người học được học, thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

# B. DANH SÁCH VÀ MÔ TẢ CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

## 1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Điều dưỡng trình độ trung cấp được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1) Phòng học kỹ thuật cơ sở

(2) Phòng học ngoại ngữ

(3) Phòng thực hành máy vi tính

(4) Phòng thực hành kỹ thuật điều dưỡng

(5) Phòng thực hành cấp cứu và chăm sóc tích cực

(6) Phòng thực hành chăm sóc người bệnh tại buồng bệnh

(7) Phòng thực hành sản nhi và kế hoạch hóa gia đình

(8) Phòng thực hành y học cổ truyền - phục hồi chức năng – dược

(9) Phòng thực hành giải phẫu

(10) Phòng thực hành sinh lý, hóa sinh, vi sinh – ký sinh trùng

(11) Phòng thực hành sức khỏe cộng đồng

## 2. Mô tả các phòng chức năng

(1) Phòng học kỹ thuật cơ sở

Giảng dạy kiến thức các môn học chung, kiến thức lý thuyết của các môn học, mô đun của chương trình đào tạo nghề Điều dưỡng. Đồng thời phòng lý thuyết có chức năng rèn luyện, phát triển trình độ chuyên môn, kỹ năng phân tích, so sánh, tổng hợp, thuyết trình về kiến thức hiểu biết chung và kiến thức chuyên ngành. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 35 học sinh.

(2) Phòng học ngoại ngữ

Phòng ngoại ngữ là phòng dùng để dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh, ghi âm và các loại học liệu để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(3) Phòng thực hành máy vi tính

Phòng thực hành máy vi tính là phòng dùng để dạy và học môn tin học cơ sở. Phòng cũng được sử dụng để hỗ trợ nội dung thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ khác có sử dụng máy vi tính, mạng máy tính và các chương trình máy tính (phần mềm). Phòng được trang bị các máy vi tính có kết nối mạng và các loại thiết bị, học liệu để học, thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(4) Phòng thực hành kỹ thuật điều dưỡng

Giảng dạy thực hành các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản. Cụ thể người học sẽ được hướng dẫn và thực hành các kỹ thuật cơ bản như: vệ sinh vô khuẩn thầy thuốc, người bệnh, môi trường, kỹ thuật tiêm truyền, chuẩn bị dụng cụ phụ giúp thầy thuốc khám bệnh, chăm sóc người bệnh, cho người bệnh uống thuốc, vệ sinh cho người bệnh… Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh

(5) Phòng thực hành cấp cứu và chăm sóc tích cực

Giảng dạy thực hành các kỹ thuật cấp cứu và chăm sóc người bệnh. Người học sẽ được thực hành các kỹ thuật cấp cứu và chăm sóc người bệnh; chuẩn bị dụng cụ phụ giúp thầy thuốc làm các thủ thuật cấp cứu… Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh

(6) Phòng thực hành chăm sóc người bệnh tại buồng bệnh

Giảng dạy thực hành các kỹ thuật chăm sóc người bệnh tại buồng bệnh. Người học sẽ được thực hành các kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng người bệnh tại buồng bệnh, phụ giúp thầy thuốc thăm khám lâm sàng cho người bệnh… Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh

(7) Phòng thực hành sản nhi và kế hoạch hóa gia đình

Đào tạo người học thực hành các kỹ thuật cơ bản trong chuẩn bị dụng cụ phụ giúp thầy thuốc làm thủ thuật sản phụ khoa và kế hoạch hóa gia đình: khám phụ khoa, đỡ đẻ, thủ thuật đường âm đạo; kỹ thuật phá thai an toàn, kỹ thuật đặt vòng tránh thai, kỹ thuật tiêm cấy thuốc tránh thai… Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh

(8) Phòng thực hành y học cổ truyền - phục hồi chức năng – dược

Đào tạo người học thực hành kỹ thuật cơ bản chăm sóc người bệnh, chuẩn bị dụng cụ phụ giúp thầy thuốc khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền, phục hồi chức năng cho người bệnh.

Đào tạo người học nhận thức, hướng dẫn sử dụng được các nhóm thuốc đông y, tây y.

Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh

(9) Phòng thực hành giải phẫu

Giảng dạy thực hành giải phẫu các cơ quan trên cơ thể người: giải phẫu bộ xương, hệ cơ, thần kinh, các bộ phận trên cơ thể người…là cơ sở để thực hiện các kỹ thuật chăm sóc người bệnh. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh

(10) Phòng thực hành sinh lý, hóa sinh, vi sinh - ký sinh trùng

- Thực hành Sinh lý: giảng dạy thực hành thí nghiệm chứng minh các giả thuyết về bệnh từ đó rút ra các biện pháp chẩn đoán, phòng, chăm sóc và điều trị bệnh.

- Thực hành Hóa sinh: giảng dạy thực hành, tích hợp các thí nghiệm cơ bản trong thực hành Hóa sinh giúp người học nhận biết, phân tích và giải thích được sự thay đổi, cơ chế của sự thay đổi thông qua các xét nghiệm hóa sinh; thực hiện thành thạo các kỹ thuật phân tích định tính và định lượng các hợp chất hữu cơ cơ bản, các chất sống trong cơ thể người.

- Thực hành Vi sinh - Ký sinh trùng: giảng dạy thực hành các thí nghiệm cơ bản trong thực hành Vi sinh - Ký sinh trùng:

+ Nghiên cứu các đặc điểm cơ bản về hình thái, cấu tạo, di truyền,… của các vi sinh vật có lợi và có hại trong cơ thể người hoặc tác động đến cơ thể người.

+ Chẩn đoán bệnh vi sinh - ký sinh trùng nhằm giúp người bệnh có kết quả chính xác nhất về tình trạng bệnh đang mắc phải bằng các xét nghiệm Ký sinh trùng thông qua các dịch cơ thể, bệnh phẩm, …

- Phục vụ các hoạt động nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của các vi sinh vật đến cơ thể người để ứng dụng trong chẩn đoán, điều trị.

Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh

(11) Phòng thực hành sức khỏe cộng đồng

Giảng dạy thực hành các kỹ năng tuyên truyền, tư vấn giáo dục sức khỏe phòng chống dịch bệnh cho người dân. Thực hành các kỹ năng cấp cứu, chăm sóc sức khỏe người bệnh tại cộng đồng. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

## 3. Tổng hợp danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu theo phòng chức năng

### 3.1. Phòng kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 lumen - Kích thước màn chiếu (dài x rộng): ≥ (1800 x 1800) mm |

### 3.2. Phòng học ngoại ngữ

| TT |  | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bàn điều khiển |  | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Khối điều khiển trung tâm |  | Chiếc | 01 |  | Có khả năng mở rộng kết nối |
|  | Phần mềm điều khiển (LAB) |  | Bộ | 01 |  | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều |
|  | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi |  | Bộ | 01 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị |
|  | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800)mm |
|  | Máy vi tính |  | Bộ | 19 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng và thực hành ngoại ngữ | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm; có khả năng đọc được đĩa quang học |
|  | Tai nghe |  | Bộ | 19 | Dùng để thực hành nghe | Loại có micro gắn kèm; thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy scanner |  | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Thiết bị lưu trữ dữ liệu |  | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

### 3.4. Phòng thực hành máy vi tính

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 19 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng; cài đặt phần mềm; thực hành kỹ năng sử dụng máy vi tính và phần mềm ứng dụng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm (đã được cài đặt hệ điều hành Windows) |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu (1800 x1800) mm |
|  | Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính, sử dụng phần mềm văn phòng | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm (bao gồm Microsoft Words, Microsoft Excel và Microsoft Powerpoint) ; cài được cho 19 máy tính |
|  | Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính soạn thảo văn bản tiếng Việt | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Phần mềm diệt virus | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng phòng ngừa và diệt virus máy tính | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy Scanner | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in các tài liệu | In khổ ≤ A3, đen trắng |

### 3.4. Phòng thực hành kỹ thuật điều dưỡng

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đồng hồ bấm giây | Chiếc | 03 | Dùng để đo mạch, nhịp thở cho người bệnh | Màn hình 7 số |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 lumen - Kích thước màn chiếu (dài x rộng): ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Giường người bệnh | Chiếc | 01 | Dùng để người bệnh nằm điều trị | - Kích thước ≥ (900 x 1800) mm - Chất liệu: Inox |
|  | Chăn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị giường bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đệm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị giường bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đệm hơi, nước | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chống loét cho người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ga trải giường | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị giường bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Gối | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị giường bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Săng trải giường | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị giường bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Tấm lót | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị giường bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Tủ đầu giường | Chiếc | 01 | Dùng để đồ của người bệnh | - Chất liệu: inox - Kích thước ≥ (400 x 380 x 870) mm |
|  | Cáng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vận chuyển người bệnh | - Chất liệu: Vải bạt 2 lớp - Kích thước ≥ (200 x 60 x 20) cm |
|  | Xe cáng người bệnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vận chuyển người bệnh | - Chất liệu: Hợp kim nhôm - Vị trí cao nhất ≥ (190 x 55 x 92) cm - Vị trí thấp nhất ≥ (190 x 55 x 22) cm |
|  | Xe đẩy dùng cho người bệnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vận chuyển người bệnh | - Chất liệu: Hợp kim nhôm - Kích thước: ≥ (102 x 63 x 90) cm |
|  | Xe đẩy dụng cụ, thuốc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vận chuyển dụng cụ, thuốc | - Kích thước: ≥ (700 x 450 x 950) mm - Chất liệu: Inox |
|  | Nhiệt kế thủy ngân | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đo nhiệt độ người bệnh | - Dải đo từ 35°C ÷ 42°C - Sai số ± 0,1°C |
|  | Nhiệt kế điện tử | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đo nhiệt độ người bệnh | - Dải đo từ 34°C ÷ 42°C - Sai số ± 0,1°C |
|  | Huyết áp kế cột thủy ngân + ống nghe | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đo huyết áp người bệnh | Chỉ số hiển thị trên thang đo huyết áp có sai số cho phép là ± 0,5 kPa (± 3,75 mmHg) |
|  | Huyết áp kế điện tử | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đo huyết áp người bệnh | - Đo cánh tay - Giới hạn đo: 0 ÷ 299 mm Hg - Nhịp tim: (40 ÷180) nhịp/phút - Độ chính xác: Huyết áp: ± 3 mm Hg; Nhịp tim: ± 5%. |
|  | Huyết áp kế đồng hồ + ống nghe | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đo huyết áp người bệnh | Vạch chia từ 0 ÷ 300 mmHg, độ chính xác ± 3 mmHg |
|  | Máy cạo râu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vệ sinh cho người bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Máy hút dịch 2 bình | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hút dịch cho người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Máy khí rung | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành khí dung cho người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Máy sấy tóc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vệ sinh cho người bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bàn chải | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vệ sinh và cọ dụng cụ | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bàn chải mềm | Chiếc | 03 | Dùng hướng dẫn, thực hành rửa tay ngoại khoa | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Băng buộc | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cố định gãy xương | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Băng chun | Cuộn | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành băng bó vết thương | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Băng cuộn | Cuộn | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành băng bó vết thương | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Băng Esmarch | Cuộn | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành garo cầm máu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bảng phooc | Chiếc | 01 | Dùng để giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Băng tam giác | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cố định chi | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bát và 2 thìa | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cho người bệnh ăn | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bình làm ẩm | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bình oxy | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cho người bệnh thở oxy | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bình phong | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị chăm sóc người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bô | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành xử lý chất thải tiết | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bô dẹt | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành xử lý chất thải tiết | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bô vịt | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành xử lý chất thải tiết | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bộ dây đo áp lực tĩnh mạch trung tâm | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bộ nẹp gỗ sơ cứu (10 thanh) | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cố định gãy xương | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bộ thử test đầu giường | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ truyền máu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bốc thụt | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành thụt tháo cho người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bơm tiêm | Bộ | 19 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bồn đựng nước vô khuẩn, vòi có van gạt | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành rửa tay | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bóng ambu | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hồi sinh tim phổi | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ca | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vệ sinh cho người bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cốc chia vạch | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành pha dung dịch | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Cốc đựng bông tẩm dầu Parafin | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Cốc đựng thức ăn | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cho người bệnh ăn | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cốc đựng thuốc | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cho người bệnh uống thuốc | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cốc | Chiếc | 03 | Dùng hướng dẫn, thực hành cho người bệnh uống thuốc | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bình đựng nước nguội | Chiếc | 03 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Phích đựng nước nóng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chườm nóng | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Canuyn và khóa van | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ thụt tháo | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Chậu | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vệ sinh cho người bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Chậu inox | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vô khuẩn dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Cọc truyền inox 2 tai treo | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành truyền dịch cho người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Dao mổ + cán dao | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Dây cao su mềm | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ thụt tháo | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Dây dẫn đo áp lực dịch não tủy | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Dây dẫn lưu màng phổi | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Dây dẫn lưu màng tim | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Dây dẫn lưu ổ bụng | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Dây garo và gối nhỏ | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành tiêm, truyền tĩnh mạch | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Dây thở oxy 2 nhánh | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cho người bệnh thở oxy | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Dây truyền | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành truyền dịch, máu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Đè lưỡi | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Đèn soi thanh quản | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp inox chữ nhật | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp đựng bông gạc | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp đựng dụng cụ vô khuẩn | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp đựng dung dịch khử khuẩn | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp đựng khăn vô khuẩn | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp thuốc cấp cứu phản vệ | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cấp cứu phản vệ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp tròn inox | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp inox đựng bông cầu | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vô khuẩn bông, gạc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp tròn đựng bông cồn | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kéo | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Kéo cong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo cắt chỉ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo đầu tù | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kẹp phẫu tích | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kẹp phẫu tích có mấu | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Khăn tắm | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vệ sinh cho người bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Khăn rửa mặt | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vệ sinh cho người bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Máng gội đầu | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vệ sinh cho người bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Khay chữ nhật | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Khay hạt đậu | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kim chọc dò | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kim chọc dò Terumo | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kim chọc dò tủy sống | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kim khâu da | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kim khâu da + chỉ line | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kìm mang kim | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kìm mở miệng | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Lọ đựng phân | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Lược | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vệ sinh cho người bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mask thở oxy | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cho người bệnh thở oxy | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình đa năng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật (nghe tim phổi, đo huyết áp, đếm mạch) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình đặt ống thông dạ dày | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật đặt ống thông dạ dày | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình hồi sinh tim phổi | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật hồi sinh tim phổi | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình thông tiểu nam | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật thông tiểu nam | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình thông tiểu nữ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật thông tiểu nữ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình thụt tháo | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật thụt tháo | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình tiêm bắp, tĩnh mạch cánh tay | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật tiêm bắp, tĩnh mạch cánh tay | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình tiêm mông | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật tiêm mông | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ống đong có chia vạch | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ống faucher | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ống nghe tim phổi | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 01 | Dùng để chứa hóa chất, thực hiện các phản ứng |  |
|  | Mỗi bộ gồm |  |  |  |  |
|  | Loại 20ml | Chiếc | 03 |  | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt |
|  | Giá đỡ ống nghiệm | Chiếc | 01 |  | Vật liệu không gỉ |
|  | Giá kẹp ống nghiệm | Chiếc | 01 |  | Vật liệu không gỉ |
|  | Ống nội khí quản | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ống sonde Clini | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ống sonde Levin | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ống sonde Nelaton các cỡ (số 6, 8, 10, 12) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bộ panh | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Loại cong có mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại cong không mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại thẳng có mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại thẳng không mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Panh Farabeuf | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Quả bóp cao su và sonde Nelaton | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ thụt tháo | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Que bẹt | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Săng 50 x 50 cm | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Săng có lỗ | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Săng mổ | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Tạp dề | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành phòng chống nhiễm khuẩn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Thìa gạt | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành pha sữa | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Trụ cắm panh inox | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Túi chườm | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chườm | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Túi đựng dụng cụ cấp cứu | Túi | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Vồ đập đá | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đập đá chườm | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Xô | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vệ sinh cho người bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thùng rác y tế | Chiếc | 01 | Dùng đề hướng dẫn, thực hành phân loại rác thải y tế | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bộ tranh về: tim mạch, hô hấp, tiêu hoá, tiết niệu, cơ quan tạo máu, sử trí ngộ độc cấp, say nắng, say nóng, ngạt nước, rắn cắn,… | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu các cơ quan tim mạch, hô hấp, tiêu hoá, tiết niệu, cơ quan tạo máu và sử trí các trường hợp ngộ độc cấp, say nắng, say nóng, ngạt nước, rắn cắn,… | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh quy trình kỹ thuật điều dưỡng | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về các quy trình điều dưỡng | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |

### 3.5. Phòng thực hành cấp cứu và chăm sóc tích cực

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 lumen - Kích thước màn chiếu (dài x rộng): ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Giường người bệnh | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành chuẩn bị giường bệnh | - Kích thước ≥ (900 x 1800) mm - Chất liệu: Inox |
|  | Chăn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị giường bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đệm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị giường bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đệm hơi, nước | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chống loét cho người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ga trải giường | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị giường bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Gối | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị giường bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Săng trải giường | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị giường bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Tấm lót | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị giường bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Tủ đầu giường | Chiếc | 01 | Dùng để sắp xếp đồ dùng của người bệnh | - Chất liệu: Inox - Kích thước ≥ (400 x 380 x 870) mm |
|  | Huyết áp kế đồng hồ + ống nghe | Bộ | 01 | Dùng để thực hành đo huyết áp người bệnh | Vạch chia từ 0 ÷ 300 mmHg, độ chính xác ± 3 mmHg |
|  | Huyết áp kế cột thủy ngân + ống nghe | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đo huyết áp người bệnh | Chỉ số hiển thị trên thang đo huyết áp có sai số cho phép là ± 0,5 kPa (± 3,75 mmHg) |
|  | Huyết áp kế điện tử | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đo huyết áp người bệnh | - Đo cánh tay - Giới hạn đo: 0 ÷ 299 mm Hg - Nhịp tim: (40 ÷180) nhịp/phút - Độ chính xác: Huyết áp: ± 3 mm Hg; Nhịp tim: ± 5%. |
|  | Máy truyền dịch (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Bộ | 01 | Dùng để thực hành kỹ thuật truyền dịch bằng máy cho người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Máy điện tim (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Bộ | 01 | Dùng để thực hành kỹ thuật theo dõi điện tim | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Máy monitoring theo dõi dấu hiệu sinh tồn (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Bộ | 01 | Dùng để thực hành kỹ thuật theo dõi dấu hiệu sinh tồn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Máy thở (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Bộ | 01 | Dùng để thực hành kỹ thuật theo dõi chăm sóc người bệnh thở máy | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Máy phá rung (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Bộ | 01 | Dùng để thực hành chuẩn bị thiết bị phụ giúp thầy thuốc làm thủ thuật phá rung trên người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Phế dung kế (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Bộ | 01 | Dùng để thực hành kỹ thuật đo dung tích sống trên người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Máy nhỏ giọt thức ăn vào dạ dày (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ thuật cung cấp thức ăn trên người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Máy tiêm tĩnh mạch | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kỹ thuật tiêm tĩnh mạch bằng máy trên người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Xe đẩy dùng cho người bệnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vận chuyển người bệnh | - Chất liệu: Hợp kim nhôm - Kích thước: ≥ (102 x 63 x 90) cm |
|  | Đèn đọc phim (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành chuẩn bị thiết bị phụ giúp bác sĩ đọc phim | - Kích thước: ≥ (45 x 72) cm. - Chất liệu: Vỏ đèn bằng inox. |
|  | Hệ thống khử khuẩn (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Bộ | 01 | Dùng để thực hành kỹ thuật khử khuẩn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bàn mổ tổng hợp (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Chiếc | 01 | Dùng để chuẩn bị người bệnh, phụ giúp thầy thuốc làm thủ thuật, phẫu thuật. | Kích thước: (500 x 1900 x 700 x 1000) mm |
|  | Bộ dụng cụ đặt nội khí quản khó có màn hình Camera (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành, chuẩn bị dụng cụ ,phụ giúp thầy thuốc đặt nội khí quản có theo dõi trên màn hình. | - Độ phân giải: ≥3.72 lp/mm - Góc nhìn: ≥ 60o - Công suất: < 2W |
|  | Bộ đèn nội khí quản khó 3 lưỡi (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành, chuẩn bị dụng cụ ,phụ giúp thầy thuốc đặt nội khí quản trường hợp khó. | Bóng đèn Led hoặc Xenon: ≥ 2,5 V |
|  | Máy hút dịch 2 bình | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hút dịch cho người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bàn chải mềm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành rửa tay ngoại khoa | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Băng chun | Cuộn | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành băng bó vết thương | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Băng cuộn | Cuộn | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành băng bó vết thương | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Băng Esmarch | Cuộn | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành garo cầm máu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bình làm ẩm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bình oxy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cho người bệnh thở oxy | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bô | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành xử lý chất thải tiết | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bộ dây đo áp lực tĩnh mạch trung tâm | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bô dẹt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành xử lý chất thải tiết | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bô vịt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành xử lý chất thải tiết | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bộ thử test đầu giường | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ truyền máu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bơm tiêm | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bồn đựng nước vô khuẩn, vòi có van gạt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành rửa tay | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bóng ambu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hồi sinh tim phổi | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Chậu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vệ sinh cho người bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cốc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cho người bệnh uống thuốc | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cốc đựng thuốc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cho người bệnh uống thuốc | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Phích đựng nước nóng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chườm nóng | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Túi chườm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chườm | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Vồ đập đá | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đập đá chườm | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cốc chia vạch | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành pha dung dịch | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Cọc truyền inox 2 tai treo | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành truyền dịch cho người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Dao mổ + cán dao | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Dây garo và gối nhỏ | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành tiêm, truyền tĩnh mạch | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dây truyền | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành truyền dịch, máu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Đè lưỡi | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Đèn soi thanh quản | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp inox chữ nhật | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp đựng dụng cụ vô khuẩn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp đựng dung dịch khử khuẩn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp đựng khăn vô khuẩn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp thuốc cấp cứu phản vệ | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cấp cứu phản vệ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp tròn inox | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp tròn đựng bông cồn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kéo | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Kéo cong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo cắt chỉ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo đầu tù | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kẹp phẫu tích | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kẹp phẫu tích có mấu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Khăn tắm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vệ sinh cho người bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Khay chữ nhật | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Khay hạt đậu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kim khâu da | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kim khâu da + chỉ line | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kìm mang kim | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kìm mở miệng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mask thở oxy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cho người bệnh thở oxy | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình đa năng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật (nghe tim phổi, đo huyết áp, đếm mạch) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ống faucher | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 01 | Dùng để chứa hóa chất, thực hiện các phản ứng |  |
|  | Mỗi bộ gồm |  |  |  |  |
|  | Loại 20ml | Chiếc | 03 |  | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt |
|  | Giá đỡ ống nghiệm | Chiếc | 01 |  | Vật liệu không gỉ |
|  | Giá kẹp ống nghiệm | Chiếc | 01 |  | Vật liệu không gỉ |
|  | Ống nội khí quản | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ống sonde Nelaton các cỡ (số 6, 8, 10, 12) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bộ panh | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Loại cong có mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại cong không mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại thẳng có mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại thẳng không mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Trụ cắm panh inox | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Săng 50 x 50 cm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Săng có lỗ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Săng mổ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ống sonde Levin | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Tạp dề | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành phòng chống nhiễm khuẩn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Thìa gạt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành pha sữa | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Xô | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vệ sinh cho người bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Phim chụp XQ/MRI, CT-scanner điển hình như: thủng dạ dày, gẫy xương,... | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn bảo quản sắp xếp phim | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bộ tranh quy trình cấp cứu | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về các quy trình cấp cứu | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |

### 3.6. Phòng thực hành chăm sóc người bệnh tại buồng bệnh

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 lumen - Kích thước màn chiếu (dài x rộng): ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Giường người bệnh | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành chuẩn bị giường bệnh | - Kích thước ≥ (900 x 1800) mm - Chất liệu: inox |
|  | Chăn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị giường bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đệm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị giường bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đệm hơi, nước | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chống loét cho người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ga trải giường | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị giường bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Gối | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị giường bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Săng trải giường | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị giường bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Tấm lót | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị giường bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Tủ đầu giường | Chiếc | 01 | Dùng để sắp xếp đồ dùng của người bệnh | - Chất liệu: inox - Kích thước ≥ (400 x 380 x 870) mm |
|  | Xe đẩy dụng cụ, thuốc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vận chuyển dụng cụ, thuốc | - Kích thước: ≥ (700 x 450 x 950) mm - Chất liệu: inox |
|  | Bộ gối đỡ đầu cho người bệnh xạ trị (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Bộ | 01 | Dùng để chuẩn bị người bệnh, phụ giúp thầy thuốc làm thủ thuật xạ trị . | Theo Tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế |
|  | Đèn đọc phim cộng hưởng từ 2 cửa (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Chiếc | 01 | Dùng để chuẩn bị cho thầy thuốc đọc phim cộng hưởng từ | - Kích thước khung: ≥ (800 x 545 x 24) mm - Kích thước màn: ≥ (740 x440) mm - Công suất: 50W ± 5% - Nhiệt độ màu ánh sáng: 8600 Kenvin |
|  | Máy đo nồng độ bão hòa Oxy trong máu SpO2 cầm tay (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn đo nồng độ bão hòa oxy trong máu (SpO2) | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Máy kiểm soát nhiệt độ người bệnh (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành theo dõi,kiểm soát nhiệt độ cho người bệnh | - Dải nhiệt độ: 32ºC / 38ºC /43ºC - Độ chính xác: ± 2,5ºC |
|  | Máy theo dõi người bệnh 5 thông số (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành theo dõi các chỉ số sinh tồn của người bệnh | - Thông số hiển thị: ECG, SpO2, NIBP, TEMP, REST, (optional IBP, CO2). - Lưu đầy đủ thông số trong 72 giờ khi mất nguồn |
|  | Máy cạo râu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vệ sinh cho người bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Máy hút dịch 2 bình | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hút dịch cho người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Máy khí rung | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành khí dung cho người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Máy sấy tóc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vệ sinh cho người bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bàn chải | chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vệ sinh và cọ dụng cụ | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Băng chun | Cuộn | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành băng bó vết thương | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Băng cuộn | Cuộn | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành băng bó vết thương | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Băng Esmarch | Cuộn | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành garo cầm máu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bát và 2 thìa | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cho người bệnh ăn | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bình phong | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị chăm sóc người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bô | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành xử lý chất thải tiết | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bô dẹt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành xử lý chất thải tiết | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bô vịt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành xử lý chất thải tiết | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bốc thụt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành thụt tháo cho người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bộ thử test đầu giường | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ truyền máu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bơm tiêm | Bộ | 19 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ca | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vệ sinh cho người bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bình đựng nước nguội | Chiếc | 01 | Dùng hướng dẫn, thực hành cho người bệnh uống thuốc | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Canuyn và khóa van | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ thụt tháo | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Chậu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vệ sinh cho người bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Chậu inox | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vô khuẩn dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Cốc đựng bông tẩm dầu Parafin | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Cốc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cho người bệnh uống thuốc | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cốc đựng thức ăn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cho người bệnh ăn | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cọc truyền inox 2 tai treo | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành truyền dịch cho người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Dây cao su mềm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ thụt tháo | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Dây garo và gối nhỏ | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành tiêm, truyền tĩnh mạch | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dây truyền | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành truyền dịch, máu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Đè lưỡi | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp đựng bông gạc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp đựng dụng cụ vô khuẩn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp thuốc cấp cứu phản vệ | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cấp cứu phản vệ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp inox đựng bông cầu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vô khuẩn bông, gạc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp tròn đựng bông cồn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp tròn inox | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kéo | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Kéo cong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo cắt chỉ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo đầu tù | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kẹp gắp | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kẹp phẫu tích | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kẹp phẫu tích có mấu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Lược | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vệ sinh cho người bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Máng gội đầu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vệ sinh cho người bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Khay chữ nhật | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Khay hạt đậu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kìm mở miệng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ống nghe tim phổi | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ống sonde Clini | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ống sonde Levin | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bộ panh | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Loại cong có mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại cong không mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại thẳng có mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại thẳng không mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Trụ cắm panh inox | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Quả bóp cao su và sonde Nelaton | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ thụt tháo | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Que bẹt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Săng 50 x 50 cm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Săng có lỗ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Săng mổ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Xô | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vệ sinh cho người bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |

### 3.7. Phòng thực hành sản, nhi, kế hoạch hóa gia đình

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 lumen - Kích thước màn chiếu (dài x rộng): ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Giường người bệnh | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành chuẩn bị giường bệnh | - Kích thước ≥ (900 x 1800) mm - Chất liệu: Inox |
|  | Chăn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị giường bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ga trải giường | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị giường bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Gối | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị giường bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đệm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị giường bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tủ đầu giường | Chiếc | 01 | Dùng để sắp xếp đồ của người bệnh | - Chất liệu: Inox - Kích thước ≥ (400 x 380 x 870) mm |
|  | Xe đẩy dụng cụ, thuốc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vận chuyển dụng cụ, thuốc | - Kích thước: ≥ (700 x 450 x 950) mm - Chất liệu: Inox |
|  | Cân, thước đo chiều cao người lớn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật cân, đo người bệnh | - Cân tối đa 150kg - Thang đo từ (70 ÷ 190) cm |
|  | Bàn khám phụ khoa | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật vệ sinh vô khuẩn | - Chất liệu: Inox - Kích thước: ≥ (215 x 65 x 80)cm |
|  | Đèn khám phụ khoa | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị thiết bị phụ giúp thầy thuốc khám phụ khoa | - Công suất: ≥ 250W - Kích thước: ≥ 100cm |
|  | Bàn đẻ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật vô khuẩn sản khoa | - Chất liệu: Inox - Kích thước: ≥ (215x65x70) cm |
|  | Máy Monitor sản khoa (Thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành chuẩn bị thiết bị phụ giúp thầy thuốc đo tim thai và cơn co tử cung trong chuyển dạ đẻ | Công suất: ≥ 80w |
|  | Cân trẻ em sơ sinh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cân trẻ sơ sinh | Phạm vi đo: 500g ÷ 20kg |
|  | Lồng ấp sơ sinh (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật chăm sóc sơ sinh non, yếu | Kích thước: ≥ (1024 x 690 x 1354) mm |
|  | Máy đo huyết áp trẻ em | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật đo huyết áp trẻ em | - Đồng hồ có vạch chia: (20 ÷ 30)mmHg - Độ chính xác: + Huyết áp: ± 3 mmHg - Kích thước băng cuốn: ≥ (4x26) cm |
|  | Đồng hồ bấm giây | Chiếc | 01 | Dùng để đo mạch, nhịp thở cho người bệnh | Màn hình 7 số |
|  | Nhiệt kế điện tử | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đo nhiệt độ người bệnh | - Dải đo từ 34°C ÷ 42°C - Sai số 0,1°C |
|  | Thiết bị hút thai chân không (1 van, 2 van) | Bộ | 01 | Dùng để thực hành chuẩn bị thiết bị phụ giúp thầy thuốc đình chỉ thai nghén | - Chất liệu: Nhựa PVC - Dung tích: ≥ 60ml |
|  | Bồn rửa tay tiệt trùng (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, chuẩn bị phương tiện ,thực hành rửa tay vô khuẩn . | - Chất liệu: Inox - Loại 2 vị trí - Nguồn điện 220V/50 Hz |
|  | Dàn đèn điều trị vàng da trẻ sơ sinh (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Chiếc | 01 | Dùng để chuẩn bị, phụ giúp thầy thuốc điều trị vàng da ở trẻ sơ sinh . | - Chất liệu: Nhựa hoặc inox - Kích thước: ≥ (66 x 38 x 49) mm - Bước sóng đỉnh: (455 ÷ 470) cm |
|  | Máy thở trẻ em (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, chuẩn bị, thực hành cho bệnh nhi thở máy . | Nguồn điện cung cấp 220V/50Hz |
|  | Bếp từ đơn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành nấu ăn cho người bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Máy hút dịch 2 bình | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hút dịch cho người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Máy thử nước tiểu 10 thông số | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Máy xay sinh tố | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chế biến thức ăn | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bình oxy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cho người bệnh thở oxy | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bốc + dây cao su | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành thụt tháo cho người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Chậu tắm trẻ sơ sinh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành tắm trẻ sơ sinh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Cốc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cho người bệnh uống thuốc | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cốc chia vạch | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành pha dung dịch | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Cốc đựng dung dịch sát khuẩn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Dao mổ + cán dao | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Dây nối hồi sức sơ sinh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hồi sức sơ sinh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Đèn sưởi ấm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành sưởi ẩm cho người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Đũa, thìa | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cho người bệnh ăn | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dụng cụ tử cung Mirena | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Dụng cụ tử cung Multiload | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Dụng cụ tử cung TCu 380A | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp đựng dung dịch sát khuẩn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp đựng kim loại có nắp kín | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp inox chữ nhật | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kéo | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Kéo cong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo cắt chỉ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo đầu tù | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo cắt móng tay có nắp bảo vệ | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cắt móng tay trẻ sơ sinh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bộ Kẹp | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mỗi bộ gồm |  |  |  |  |
|  | Kẹp cố định thừng tinh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kẹp cổ tử cung | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kẹp hình tim | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kẹp kim | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kẹp săng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kẹp sát khuẩn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kẹp thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kẹp tròn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kẹp phẫu tích | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kẹp phẫu tích có mấu | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Khay chữ nhật | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Khay hạt đậu | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kim 3 cạnh | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kim khâu (tròn, 3 cạnh) | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kìm mang kim | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Lược mềm | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chăm sóc sơ sinh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mặt nạ, bóp bóng | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hồi sinh tim phổi | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình bộ phận ngoài cơ quan sinh dục nữ | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu bộ phận ngoài cơ quan sinh dục nữ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình cơ quan sinh dục nam | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu cơ quan sinh dục nam | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình khung chậu nữ | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu khung chậu nữ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình phát triển của trứng và bào thai | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về quá trình thụ thai và làm tổ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình phôi thai từ tháng 1 đến tháng thứ 9 | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về quá trình phát triển của thai nhi | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình thai nhi đủ tháng | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về tính chất thai nhi đủ tháng | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình tử cung, vòi trứng, buồng trứng | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu tử cung, vòi trứng, buồng trứng | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mỏ vịt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Móc dụng cụ tử cung | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Móc vòi trứng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Nỉa (không mấu + có mấu) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Nồi | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chế biến thức ăn | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Nong cổ tử cung các số | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ống hút nhớt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ống nghe tim thai | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bộ panh | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Loại cong có mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại cong không mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại thẳng có mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại thẳng không mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Panh Farabeuf | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Trụ cắm panh inox | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Quả hút mũi | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chăm sóc sơ sinh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Thìa | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành pha sữa | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Thìa gạt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành pha sữa | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Thìa nạo (đặc + rỗng) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Thước đo buồng tử cung | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Thước đo khung chậu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Van âm đạo | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bộ tranh về giải phẫu, sinh lý sinh dục nam, nữ, quá trình thai nghén, vệ sinh phụ nữ, dân số kế hoạch hóa gia đình,... | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu, sinh lý sinh dục nam, nữ, quá trình thai nghén, vệ sinh phụ nữ, dân số kế hoạch hóa gia đình,... | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh quy trình chuyên môn, bảng quản lý thai nghén, túi đựng phiếu khám thai | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về các quy trình điều dưỡng, quản lý thai nghén tại cơ sở | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |

### 3.8. Phòng thực hành y học cổ truyền - phục hồi chức năng - dược

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để minh họa bài giảng Dùng để minh họa bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 lumen - Kích thước màn chiếu (dài x rộng): ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Giường người bệnh | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành chuẩn bị giường bệnh | - Kích thước ≥ (900 x 1800) mm - Chất liệu: Inox |
|  | Gối | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị giường bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tủ thuốc đông y | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành bảo quản thuốc đông y | - Chất liệu: Gỗ - Kích thước: ≥ (1,6 x 1,2 x 0,4) m |
|  | Xe đẩy dụng cụ, thuốc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vận chuyển dụng cụ, thuốc | - Kích thước: ≥ (700 x 450 x 950) mm - Chất liệu: Inox |
|  | Máy điện châm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật điện châm trên người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Huyết áp kế đồng hồ + ống nghe | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đo huyết áp người bệnh | - Vạch chia từ 0 ÷ 300 mmHg - Độ chính xác ± 3 mmHg |
|  | Tủ đựng thuốc tây y | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành bảo quản thuốc tây y | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành bảo quản thuốc, hóa chất | Dung tích: ≥ 90 lít |
|  | Máy xoa bóp | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật xoa bóp trên người bệnh | Công suất: ≥ 25W |
|  | Ấm sắc thuốc đông y | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành sắc thuốc đông y | - Dung tích: ≥ (2,5÷5) lít - Công suất: ≥1000W |
|  | Máy kéo cột sống (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật kéo giãn cột sống | Công suất: ≥ 50W |
|  | Máy sóng ngắn (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật vật lý trị liệu trên người bệnh | Công suất: ≥700VA |
|  | Máy điện phân (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật vật lý trị liệu trên người bệnh | Công suất: ≥ 20W |
|  | Máy tập đi bộ (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành các kỹ thuật phục hồi chức năng trên người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Xe đạp tập chân (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành các kỹ thuật phục hồi chức năng trên người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Đèn hồng ngoại | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật vật lý trị liệu trên người bệnh | Công suất: ≥ 250W |
|  | Bàn vận động (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành các kỹ thuật phục hồi chức năng trên người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Xe lăn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật tự vận chuyển của người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Khung tập đi | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành các kỹ thuật phục hồi chức năng trên người bệnh | Chất liệu: Inox |
|  | Tạ tay | Bộ | 03 | Dùng để hướng dân, thực hành các kỹ thuật phục hồi chức năng trên người bệnh | Trọng lượng: ≥ 2 kg |
|  | Đệm vận động cột sống lưng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành phục hồi chức năng | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Giường chăm sóc người bệnh đa năng (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị các tư thế người bệnh trong điều trị . | - Chất liệu: Nhựa ABS hoặc inox - Kích thước: ≥ (2000 x 900 x 550) mm |
|  | Máy điện châm đa năng (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành châm cứu cho người bệnh. | Công suất: ≥ 38 VA - Điện áp ra: 410V/điểm - Cường độ dòng điều trị: ≤ 19,5mA - Tần số điều trị: (1÷160)Hz - Độ rộng xung: 50 µs - Kênh ra: ≤ 8 kênh G.S.P |
|  | Tượng các huyệt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành nhận biết các vị trí huyệt đạo trên cơ thể người bệnh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bộ vị thuốc mẫu y học cổ truyền | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành nhận biết các vị thuốc y học cổ truyền | Loại 160 vị thuốc theo quy định của Bộ Y tế |
|  | Kim châm cứu | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ châm cứu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Dụng cụ chia thuốc, gói thuốc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chia liều thuốc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Chậu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vệ sinh cho người bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cốc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cho người bệnh uống thuốc | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Hộp đựng bông gạc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Khăn tắm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành vệ sinh cho người bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Khay chữ nhật | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bộ panh | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Loại cong có mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại cong không mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại thẳng có mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại thẳng không mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Phích đựng nước nóng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chườm nóng | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Trụ cắm panh inox | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Túi chườm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chườm | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Vồ đập đá | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đập đá chườm | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ tranh các huyệt đông y | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về các vị trí huyệt đạo trên cơ thể người | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Dược thư và sách hướng dẫn sử dụng thuốc | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cách sử dụng Dược thư và sách hướng dẫn sử dụng thuốc | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |

### 3.9. Phòng thực hành giải phẫu

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 lumen - Kích thước màn chiếu (dài x rộng): ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Bảng phooc | Chiếc | 01 | Dùng để giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mô hình bộ xương người tháo rời | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu xương từng bộ phận cơ thể người | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình hộp sọ | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu cấu tạo hộp sọ người | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình cơ thể bán thân + nội tạng | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu các cơ quan, nội tạng trong cơ thể người | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình cơ thể bán thân hệ cơ | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu hệ cơ thân mình | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình hệ cơ bán thân có đầu | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu hệ cơ ½ trên cơ thể | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình hệ cơ toàn thân | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu hệ cơ toàn thân | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình cơ cánh tay | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu các cơ cánh tay | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình giải phẫu toàn thân | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu từng bộ phận, các cơ quan nội tạng | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi trên | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu cơ, xương, khớp chi trên | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi dưới | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu cơ, xương, khớp chi dưới | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương đầu - mặt - cổ | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu hệ cơ, xương đầu-mặt-cổ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình giải phẫu hệ tuần hoàn | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu hệ tuần hoàn | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình tim | Chiếc | 03 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu tim | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình giải phẫu hệ hô hấp | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu hệ hô hấp | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình phổi | Chiếc | 03 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu cơ quan hô hấp | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình giải phẫu hệ tiêu hoá | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu cơ quan tiêu hóa | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình giải phẫu hệ tiết niệu | Bộ | 03 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu hệ tiết niệu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình giải phẫu hệ thần kinh | Bộ | 03 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu hệ thần kinh | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình cơ quan sinh dục nam | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về tạo giải phẫu cơ quan sinh dục nam | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình bộ phận ngoài cơ quan sinh dục nữ | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu bộ phận ngoài cơ quan sinh dục nữ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình tử cung, vòi trứng, buồng trứng | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu tử cung, vòi trứng, buồng trứng | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình giải phẫu tai mũi họng | Bộ | 03 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu tai mũi họng | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình mắt | Bộ | 03 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu mắt | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình da phóng đại | Chiếc | 03 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu da | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình não | Chiếc | 03 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu não | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình cắt ngang tuỷ sống | Chiếc | 03 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu tủy sống | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình cắt dọc qua mũi, miệng, hầu | Chiếc | 03 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu bên trong mũi miệng hầu | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình cắt đứng qua hông chậu nữ | Chiếc | 03 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu mặt trong của hông chậu nữ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình chi trên/chi dưới cắt lớp | Bộ | 03 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu các lớp chi trên, chi dưới | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mô hình cắt lớp đầu, mặt | Chiếc | 03 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu các lớp đầu, mặt | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý máu và tế bào máu | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý máu và tế bào máu | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi trên | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi trên | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi dưới | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi dưới | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh giải phẫu hệ cơ, xương đầu, mặt, cổ | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo giải phẫu hệ cơ, xương đầu, mặt, cổ | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ tuần hoàn | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý hệ tuần hoàn | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ hô hấp | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý hệ hô hấp | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ tiết niệu | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý hệ tiết niệu | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ thần kinh | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý hệ thần kinh | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ sinh dục nam | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý hệ sinh dục nam | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ sinh dục nữ | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý hệ sinh dục nữ | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý răng miệng | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý răng miệng | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý da | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý da | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ thị giác | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý hệ thị giác | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ thính giác | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý hệ thính giác | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ khứu giác | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý hệ khứu giác | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh giải phẫu - sinh lý hệ vị giác | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về giải phẫu - sinh lý hệ vị giác | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |

### 3.10. Phòng thực hành sinh lý, hóa sinh, vi sinh - ký sinh trùng

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 lumen - Kích thước màn chiếu (dài x rộng): ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Kính hiển vi quang học | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành soi tiêu bản | Độ phóng đại:10 X ÷ 100 X |
|  | Máy li tâm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật li tâm mẫu | - Tốc độ ≤ 15,000 vòng/ phút - Công suất ≥ 135w |
|  | Máy điện tim (thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng) | Bộ | 01 | Dùng để thực hành chuẩn bị thiết bị theo dõi điện tim | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Huyết áp kế cột thủy ngân + ống nghe | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đo huyết áp người bệnh | Chỉ số hiển thị trên thang đo huyết áp có sai số cho phép là ± 0,5 kPa (± 3,75 mmHg) |
|  | Đồng hồ bấm giây | Chiếc | 01 | Dùng để đo mạch, nhịp thở cho người bệnh | Màn hình 7 số |
|  | Nhiệt kế thủy ngân | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đo nhiệt độ người bệnh | - Dải đo từ 35 °C ÷ 42 °C - Sai số ± 0,1 °C |
|  | Tủ an toàn sinh học | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật nuôi cấy vi sinh vật | Màng lọc HEPA có hiệu quả lọc 99,999% đối với các vật thể ≥ 0,3 mm |
|  | Nồi hấp | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành hiện kỹ thuật hấp tiệt khuẩn các vật liệu | - Nhiệt độ tiệt trùng ≤ 130°C - Áp suất tiệt trùng: ≤ 0,14MPa |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật cân các loại nguyên vật liệu | - Mức cân: 1,500 g - Sai số: 0,01 g |
|  | Nồi cách thuỷ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thật đun cách thủy | - Nhiệt độ hoạt động: 5°C÷95°C với chế độ điểm Xôi 1000C - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1°C |
|  | Tủ ấm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật nuôi cấy vi sinh vật | -Nhiệt độ hoạt động: (5 ÷ 80)oC - Độ phân giải giá trị cài đặt: 0,1oC |
|  | Bộ bình cầu | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đựng, đun nóng chất lỏng | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ bình nón | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đựng dung dịch, hóa chất đun, chiết | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bô | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành xử lý chất thải tiết | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Cốc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cho người bệnh uống thuốc | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cốc có mỏ | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đong, rót dung dịch | Vật liệu thủy tinh có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dây garo và gối nhỏ | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành tiêm, truyền tĩnh mạch | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dụng cụ xét nghiệm thời gian máu chảy, máu đông | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Giá để dụng cụ thủy tinh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Giá để tiêu bản | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Gối | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị giường bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Hộp tròn đựng bông cồn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Hộp thuốc cấp cứu phản vệ | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cấp cứu phản vệ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Khay chữ nhật | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Khay chứa máu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Khay hạt đậu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Kim lấy máu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Lá kính (lamen) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Lọ đựng phân | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ống đong có chia vạch | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 01 | Dùng để chứa hóa chất, thực hiện các phản ứng |  |
|  | Mỗi bộ gồm |  |  |  |  |
|  | Loại 20ml | Chiếc | 03 |  | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt |
|  | Giá đỡ ống nghiệm | Chiếc | 01 |  | Vật liệu không gỉ |
|  | Giá kẹp ống nghiệm | Chiếc | 01 |  | Vật liệu không gỉ |
|  | Bộ panh | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Loại cong có mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại cong không mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại thẳng có mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại thẳng không mấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Trụ cắm panh inox | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Pipet | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Ống sonde Nelaton các cỡ (số 6, 8, 10, 12) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị dụng cụ | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bộ tiêu bản mẫu ký sinh trùng sốt rét,... | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành quan sát, nhận biết mẫu ký sinh trùng sốt rét | Tiêu bản còn rõ mẫu |
|  | Bộ tiêu bản mẫu các loại trứng, ấu trùng giun, sán, đơn bào, trùng roi, trùng lông, a míp, nấm | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành quan sát, nhận biết mẫu các loại trứng, ấu trùng giun, sán,đơn bào, trùng roi, trùng lông, a míp, nấm | Tiêu bản còn rõ mẫu |
|  | Bộ tiêu bản mẫu vi khuẩn, virus thường gặp: lao, lậu, tụ cầu, tụ khuẩn, nhiễm sắc thể, tế bào,... | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành quan sát, nhận biết mẫu các loại vi khuẩn, virus thường gặp: lao, lậu, tụ cầu, tụ khuẩn, nhiễm sắc thể, tế bào,... | Tiêu bản còn rõ mẫu |
|  | Bộ tranh/đĩa CD-ROM về các loại vi khuẩn, virus, vi sinh vật, phân bào, tế bào thần kinh, tế bào cơ,... và các loại giun, sán lá, ký sinh trùng sốt rét, côn trùng truyền bệnh,... | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về các các loại vi khuẩn, virus, vi sinh vật, phân bào, tế bào thần kinh, tế bào cơ,... và các loại giun, sán lá, ký sinh trùng sốt rét, côn trùng truyền bệnh,... | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |

### 3.11. Phòng thực hành sức khỏe cộng đồng

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 lumen - Kích thước màn chiếu (dài x rộng): ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Máy quay camera | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành bảo quản thuốc, hóa chất | Dung tích: ≥ 90 lít |
|  | Huyết áp kế cột thủy ngân + ống nghe | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đo huyết áp người bệnh | Chỉ số hiển thị trên thang đo huyết áp có sai số cho phép là ± 0,5 kPa (± 3,75 mmHg) |
|  | Nhiệt kế thủy ngân | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đo nhiệt độ người bệnh | - Dải đo từ 35 °C ÷ 42 °C - Sai số ± 0,1 °C |
|  | Huyết áp kế đồng hồ + ống nghe | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đo huyết áp người bệnh | Vạch chia từ 0 ÷ 300 mmHg, độ chính xác ± 3 mmHg |
|  | Huyết áp kế điện tử | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đo huyết áp người bệnh | - Đo cánh tay - Giới hạn đo: 0 ÷ 299 mm Hg - Nhịp tim: (40 ÷180) nhịp/phút - Độ chính xác: Huyết áp: ± 3 mm Hg; Nhịp tim: ± 5% |
|  | Nhiệt kế điện tử | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành đo nhiệt độ người bệnh | - Dải đo từ 34 °C ÷ 42 °C - Sai số ± 0,1 °C |
|  | Thiết bị nghe nhìn và đĩa hình phục vụ truyền thông giáo dục sức khỏe | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cân, thước đo chiều cao người lớn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành kỹ thuật cân, đo người bệnh | - Cân tối đa 150kg - Thang đo từ (70 - 190) cm |
|  | Đồng hồ bấm giây | Chiếc | 01 | Dùng để đo mạch, nhịp thở cho người bệnh | Màn hình 7 số |
|  | Giường người bệnh | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành chuẩn bị giường bệnh | - Kích thước ≥ (900 x 1800) mm - Chất liệu: Inox |
|  | Chăn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị giường bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đệm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị giường bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ga trải giường | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị giường bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Gối | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chuẩn bị giường bệnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Túi thuốc sơ cứu cho tuyến cơ sở | Túi | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành sơ cứu cho người bệnh tại cộng đồng | Theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Y tế |
|  | Bộ tranh về nước sạch, dinh duỡng, an toàn thực phẩm, chương trình tiêm chủng mở rộng, phòng chống tai nạn thương tích | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về các chương trình y tế tại cộng đồng | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh về các côn trùng truyền bệnh, vệ sinh lao động, vệ sinh bệnh viện, trường học, trạm y tế, cá nhân, vệ sinh phòng dịch, xử lý chất thải,... | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về các chương trình y tế tại cộng đồng | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh về truyền thông giáo dục sức khoẻ, các tranh, áp phích, tờ rơi về giáo dục sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm,... | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về các chương trình y tế tại cộng đồng | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh hướng dẫn bữa ăn đủ dinh dưỡng theo chế độ bệnh lý và trẻ em. | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về dinh dưỡng hợp lý cho trẻ | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh mô hình cung cấp nước sạch ở nông thôn, thành thị,... | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về tầm quan trọng của nước sạch trong phòng bệnh | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh mô hình hố xí sạch ở nông thôn, hố xí tự hoại, hố xí hai ngăn,... | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về phòng chống các bệnh lây nhiễm | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |
|  | Bộ tranh mô phỏng trạm y tế xã và các thiết bị trang bị cơ bản cho trạm y tế đạt chuẩn quốc gia | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về tổ chức quản lý trạm y tế | Chất liệu: Giấy hoặc giấy phủ laminate |